## Arkusz1
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-1 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1 zamówienia: Cewniki i dreny
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Cewnik do karmienia przez nos noworodkowy, miękki, z dwoma bocznymi otworami na końcu cewnika. Z zatyczką i możliwością podłączenia strzykawki lub drenu typu LUER. Skalowany co 1 cm, bez zawartości ftalanów, kontrastujący w RTG. długość 40 cm. CH-4 | 200 | szt.
2 | Cewnik do karmienia przez nos noworodkowy, miękki, z dwoma bocznymi otworami na końcu cewnika. Z zatyczką i możliwością podłączenia strzykawki lub drenu typu LUER. Skalowany co 1 cm, bez zawartości ftalanów, kontrastujący w RTG. długość 40 cm. CH-6 | 7000 | szt.
3 | Cewnik do karmienia przez nos noworodkowy, miękki, z dwoma bocznymi otworami na końcu cewnika. Z zatyczką i możliwością podłączenia strzykawki lub drenu typu LUER. Skalowany co 1 cm, bez zawartości ftalanów, kontrastujący w RTG. długość 40 cm. CH-8 | 500 | szt.
4 | Cewnik do odsysania kontrolowanego dróg oddechowych u noworodka. Z końcówką typy Vacutip, w kolorze odpowiadajacym rozmiarowi cewnika, z naprzeciwległymi otworami bocznymi na końcu cewnika, skalowany, bez zawartości ftalanów. 40 cm. CH-6 | 1700 | szt.
5 | Cewnik do odsysania kontrolowanego dróg oddechowych u noworodka. Z końcówką typu Vacutip w kolorze odpowiadajacym rozmiarowi cewnika, z naprzeciwległymi otworami bocznymi na końcu cewnika, skalowany, bez zawartości ftalanów. 40 cm. CH-8 | 6300 | szt.
6 | Cewnik do odsysania kontrolowanego dróg oddechowych u noworodka. Z końcówką typy Vacutip, w kolorze odpowiadajacym rozmiarowi cewnika, z naprzeciwległymi otworami bocznymi na końcu cewnika, skalowany, bez zawartości ftalanów. 40 cm. CH-10 | 200 | szt.
7 | Cewnik do odsysania dla dorosłych, powierzchnia zmrożona, G-14 | 400 | szt.
8 | Cewnik do odsysania dla dorosłych, powierzchnia zmrożona, G-16 | 400 | szt.
9 | Cewnik do odsysania dla dorosłych, powierzchnia zmrożona G-18 | 40 | szt.
10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych | 3800 | szt.
11 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci | 10 | szt.
12 | Cewnik urologiczny Foleya (sterylny) nr 14, balon 10 ml, lateksowa zastawka, pakowane w podwójne opakowanie foliowe | 7000 | szt.
13 | Cewnik urologiczny Foleya (sterylny) nr 16, balon 10 ml, lateksowa zastawka, pakowane w podwójne opakowanie foliowe | 1300 | szt.
14 | Cewnik urologiczny Foleya (sterylny) nr 18, balon 10 ml, lateksowa zastawka, pakowane w podwójne opakowanie foliowe | 100 | szt.
15 | Cewnik urologiczny Foleya (sterylny) nr 20, balon 10 ml, lateksowa zastawka, pakowane w podwójne opakowanie foliowe | 20 | szt.
16 | Cewnik PCV Nelaton, powierzchnia zmrożona, nr 12 – 22 | 4000 | szt.
17 | Cewnik Pezzera, silikonowane, trzy otwory na odcinku dystalnym, pakowany podwójnie: folia/papier-folia sterylny nr 24, długość 400 mm | 20 | szt.
18 | Cewnik Pezzera, silikonowane, trzy otwory na odcinku dystalnym, pakowany podwójnie: folia/papier-folia sterylny nr 28, długość 400 mm | 20 | szt.
19 | Cewnik Pezzera, silikonowane, trzy otwory na odcinku dystalnym, pakowany podwójnie: folia/papier-folia sterylny nr 32, długość 400 mm | 20 | szt.
20 | Cewnik Pezzera, silikonowane, trzy otwory na odcinku dystalnym, pakowany podwójnie: folia/papier-folia sterylny nr 34, długość 400 mm | 20 | szt.
21 | Butelka Redona 200 - 250 ml do długiego odsysania | 10500 | szt.
22 | Dren PCV o Śr. 9/5 – 9/6 mm | 300 | mb.
23 | Dren Redona PCV perforowany, skalowany, sterylny 12G/700 mm | 400 | szt.
24 | Dren Redona PCV perforowany, skalowany, sterylny 14G/700 mm | 1700 | szt.
25 | Dren Redona PCV perforowany, skalowany, sterylny 16G/700 mm | 500 | szt.
26 | Dren Redona PCV perforowany, skalowany, sterylny 18G/700 mm | 100 | szt.
27 | Dren typu B (z dwoma rozszerzeniami) do odsysania pola operacyjnego sterylny 200 – 210 cm (do końcówek) | 2400 | szt.
28 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego sterylna | 500 | szt.
29 | Przewód do cytoskopu lub rectoskopu pojedynczy | 2800 | szt.
30 | Zgłębnik żołądkowy nr 12 – 18 | 50 | szt.
31 | Dren PCV dł. 50 m x 8 mm | 1300 | mb.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz2
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-2 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2 zamówienia: Igły i strzykawki
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,45x13 (lub x12) (a 100 szt) | 10 | op
2 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,45x16 (a 100 szt) | 150 | op
3 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,5x25 (a 100 szt) | 300 | op
4 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,6x25 (a 100 szt) | 30 | op
5 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,7x30 (a 100 szt) | 110 | op
6 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,8x40 (a 100 szt) | 800 | op
7 | Igła do iniekcji jednorazowa 0,9x40 (a 100 szt) | 750 | op
8 | Igła do iniekcji jednorazowa 1,2 (a 100 szt) | 1800 | op
9 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x40 (38) | 400 | szt.
10 | Tępa igła do pobierania leków z fiolek, z filtrem 5 µm, rozmiar 18 G/1,2 x 40 mm | 500 | szt.
11 | Strzykawka insulinówka z igłą nakładaną 0,3-0,4x13 (12) 1 ml/100 j.m. | 7000 | szt.
12 | Strzykawka jednorazowa 10 ml z rozszerzoną skalą powyżej pojemności deklarowanej (a 100 szt) | 1300 | op
13 | Strzykawka jednorazowa 2 ml z rozszerzoną skalą powyżej pojemności deklarowanej (a 100 szt) | 1600 | op
14 | Strzykawka jednorazowa 20 ml z rozszerzoną skalą powyżej pojemności deklarowanej (a 100 szt) | 1000 | op
15 | Strzykawka jednorazowa 5 ml, z rozszerzoną skalą powyżej pojemności deklarowanej (a 100 szt) | 1100 | op
16 | Strzykawka jednorazowa 5 ml , 3 częściowa, luer-lock. | 400 | szt.
17 | Strzykawka tuberkulinowa z igłą 1 ml 0,5 x 16 | 18000 | szt.
18 | Strzykawka jednorazowa do pomp infuzyjnych 50 – 60 ml, 3-częściowa, luer-lock, dwustronna skala pomiarowa. Wykonana z polipropylenu. Wpisana do menu pomp lub działająca na programach innych strzykawek wpisanych do menu pomp | 12000 | szt.
19 | Strzykawka jednorazowa do pomp infuzyjnych 50 – 60 ml, do leków światłoczułych, 3-częściowa, luer-lock, dwustronna skala pomiarowa. Wykonana z polipropylenu. Wpisana do menu pomp lub działająca na programach innych strzykawek wpisanych do menu pomp | 100 | szt.
20 | Strzykawka Jeanette 50 ml, z dodatkowym łącznikiem luer jednorazowa | 500 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz3
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-3 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 3 zamówienia: Kaniule
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Kaniula dożylna poliuretanowa 17 G x 45 z dodatkowym portem do wstrzyknięć, posiadająca samozamykający się zawór portu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG, port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami - nie wystający poza ich obręb, posiadająca koreczek z trzpieniem zamykającym światło kaniuli poniżej krawędzi korka, posiadająca automatyczny zatrzask pasywny na końcu mandrynu chroniący przed zakłuciem, port górny oraz skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi kaniuli, biała | 1000 | szt.
2 | Kaniula dożylna 18 G x 33 mm, opis jak w poz. 1, zielona | 20000 | szt.
3 | Kaniula dożylna 20 G x 25 mm, opis jak w poz. 1, różowa | 8000 | szt.
4 | Kaniula dożylna 22 G x 25 mm, opis jak w poz. 1, niebieska | 6000 | szt.
5 | Kaniula dożylna 14 G x 50 mm, opis jak w poz. 1, pomarańczowa | 100 | szt.
6 | Kaniula dożylna 16 G x 45 mm, opis jak w poz. 1, szara | 100 | szt.
7 | Kaniula dożylna teflonowa 18Gx33 z dodatkowym portem do wstrzyknięć, posiadająca samozamykający się zawór portu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG, port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami - nie wystający poza ich obręb, posiadająca koreczek z trzpieniem zamykającym światło kaniuli poniżej krawędzi korka, port górny oraz skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi kaniuli, biała | 2700 | szt.
8 | Kaniula dożylna teflonowa 20 G x 33, opis jak w poz. 7. | 3000 | szt.
9 | Koreczek do kaniul typu Luer-Lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli położonym poniżej krawędzi koreczka | 70000 | szt.
10 | Koreczek do kaniul typu Luer-Lock dwufunkcyjny, służacy do zamykania kaniuli lub zabezpieczania Strzykawki | 68000 | szt.
11 | Kranik do kaniul trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem, wykonany z poliamidu | 5500 | szt.
12 | Zamknięty system dostępu naczyniowego żylnego lub tętniczego, przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką Lock i Luer Lock, z silikonową podzielną membraną, umieszczoną w poliwęglanowym przezroczystym konektorze. Bez mechanicznych części wewnętrznych, membrana typu Split Septum, z prostym torem przepływu o przepływie min. 500 ml/min. System wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego od 17,2 do 28 barów. Możliwość stosowania do 7 dni lub min 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami i lekami chemioterapeutycznymi. Produkt wolny od PCV. | 1000 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz4
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-4 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 4 zamówienia: Rurki intubacyjne
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Rurka do przedłużonej intubacji do podawania surfaktantu. Wygięta pod kątem ok. 30º, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Z portem do podawania surfaktantu podczas wentylacji noworodka. Ø 2,5. Przezroczysta lub półprzezroczysta | 30 | szt.
2 | Rurka do przedłużonej intubacji do podawania surfaktantu. Wygięta pod kątem ok. 30º, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Z portem do podawania surfaktantu podczas wentylacji noworodka. Ø 3,0. Przezroczysta lub półprzezroczysta | 60 | szt.
3 | Rurka do przedłużonej intubacji do podawania surfaktantu. Wygięta pod kątem ok. 30º, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Z portem do podawania surfaktantu podczas wentylacji noworodka. Ø 3,5. Przezroczysta lub półprzezroczysta | 30 | szt.
4 | Rurka do przedłużonej intubacji do podawania surfaktantu. Wygięte pod kątem ok. 30º, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Z portem do podawania surfaktantu podczas wentylacji noworodka. Ø 2,0. Przezroczysta lub półprzezroczysta | 5 | szt.
5 | Rurka do przedłużonej intubacji. Wygięta pod kątem ok. 30º, z oznakowaną długością co 0,5 cm, z czarnym kołnierzem na końcu rurki intubacyjnej. Ø 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0. Przezroczysta lub półprzezroczysta | 100 | szt.
6 | Rurka intubacyjna 2 – 4,0 noworodkowa bez mankietu, bardzo miękka, półprzezroczysta, kontrastująca w RTG, łuk 37 stopni, łącznik 15 mm | 100 | szt.
7 | Maska krtaniowa jednorazowa nr 3, z mankietem powietrznym oraz dostępem gastrycznym, wyprofilowana anatomicznie z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegryzieniem | 30 | szt.
8 | Maska krtaniowa jednorazowa nr 4, opis jak w poz. 7 | 120 | szt.
9 | Maska krtaniowa jednorazowa nr 5, opis jak wpoz. 7 | 80 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz5
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-5 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 5 zamówienia: Rurki intubacyjne, maski do tlenu, prowadnice
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki rozmiar: 2,5-10 co 0,5 mm | 3000 | szt.
2 | Rurka intubacyjna zbrojona mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą umieszczoną wewnątrz rurki, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar: 3,0-10,0 co 0,5 mm | 450 | szt.
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia rtg na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, balonik kontrolny oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzenie, dwie tasiemki mocujące w zestawie, pakowane w sztywne opakowanie. Rozmiar nr 7 – 8,0 | 12 | szt.
4 | Rurka nosowo gardłowa, wykonana z miekkiego elastycznego PCV, silikonowana, bez zawartości ftalanów, z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, rozmiar 2, 3, 4, | 700 | szt.
5 | Maska do podawania tlenu z drenem (bez nebulizatora) 200 – 210 cm | 10000 | szt.
6 | Maska anestetyczna nr 3 i 4, jednorazowa | 15 | szt.
7 | Łącznik do regulacji siły ssania | 300 | szt.
8 | Prowadnica do rurek intubacyjnych 1,9 – 3,0, jednorazowa | 10 | szt.
9 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiajacy wprowadzanie, jednorazowego użytku, bez zawartości ftalanów, pakowana w sztywny futerał | 15 | szt.
10 | Prowadnica do rurek intubacyjnych od 6 do 8 zbrojonych, do ukształtowania z drutem, jednorazowa | 10 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz6
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-6 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 6 zamówienia: Układ oddechowy
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Układ oddechowy o regulowanej długości z workiem 2 l, długość do 2 m z gałęzią do 1,5 m, jednorazowy, w opakowaniu max. do 40 szt. | 800 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz7
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-7 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 7 zamówienia: Igły i zestawy do znieczuleń, dreny do pompy Infusomat Space, ostrza chirurgiczne
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu p-point, G25 88-90 mm, przezroczysty uchwyt lock, odczuwalne przejście igły przez oponę twardą, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów z prowadnicą. | 500 | szt.
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego G26 88-90 mm, z prowadnicą, o autramatycznym szlifie, dwupłaszczyznowy szlif, przezroczysty uchwyt lock, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów | 3000 | szt.
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu p-point, G27 88 -90 mm, z prowadnicą, przezroczysty uchwyt lock, odczuwalne przejście igły przez oponę twardą. | 3000 | szt.
4 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych: igła Touchy 18G, cewnik 20 G wykonany z poliamidu, dł. 1000 mm, koniec cewnika zamknięty posiadający trzy otwory boczne, filtr płaski 0,2 µm, system mocowania filtra do skóry, łącznik zatrzaskowy. Zestaw nie może się składać z pojedynczych elementów. | 3100 | szt.
5 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera dla dorosłych. Skład: cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy, ze znacznikiem długości, widoczny w rtg, -bezpieczne łączniki, przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika, metalowa prowadnica odporna na zaginanie z elastyczną końcówką J, strzykawka 5 ml, -zawór membranowy z możliwością podłączenia infuzji, echogeniczna igła punkcyjna dł. 70-80 mm, Kolorowe oznaczenie zakończeń. Parametry kaniuli: dł. prowadnicy 50 cm, śr. cewnika F 7, dł. cewnika 20 cm, kanały G 16/16 lub 16/18. | 50 | szt.
6 | Zestaw do szynowania moczowodów F 5, F6, F8 /261 x 50 mb. | 20 | szt.
7 | Filtr przeciwbakteryjny do obwodu oddechowego do aparatu do znieczuleń, dł. 9 cm | 3500 | szt.
8 | Dren podstawowy do pompy infuzyjnej przepływowej Infusomat Space dł. 250 cm | 40 | szt.
9 | Dren do pompy infuzyjnej, przepływowej Infusomat Space, dł. 250 cm z filtrem 200 µm, do transfuzji krwi | 4 | szt.
10 | Dren do pompy infuzyjnej, przepływowej Infusomat Space, dł. 250 cm z filtrem 200 µm, do leków światłoczułych | 10 | szt.
11 | Nożyczki do laparoskopii jednorazowego użytku, średnica trzonu 5 mm, długość 35 cm | 0 | szt.
12 | Pokrowiec sterylny na przewody – tubus. Rozmiar 200 x 16 cm. | 3600 | szt.
13 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe, wymienne, sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 10 | 35 | op.
14 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 15 | 60 | op.
15 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 20 | 30 | op.
16 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 22 | 40 | op.
17 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 24 | 70 | op.
18 | Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem ostrza, jednorazowe wymienne sterylne do skalpeli po 100 szt/op nr 11 | 30 | op.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz8
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-8 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 8 zamówienia: Różny drobny sprzęt sterylny.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Folia operacyjna zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Wymiary 40x40 cm | 20 | szt.
2 | Filtr infuzyjny noworodkowy F-62 0,22 µm | 80 | szt.
3 | Mini Spike Plus z zastawką bezzwrotną | 11000 | szt.
4 | Nożyczki do przecinania zaciskaczy do pępowiny | 80 | szt.
5 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków przezroczysta | 30000 | szt.
6 | Worek do moczu dla chłopców sterylny | 3600 | szt.
7 | Worek do moczu dla dziewczynek sterylny | 3600 | szt.
8 | Woreczek ekstrakcyjny 800 ml rozm. 2 | 180 | szt.
9 | Woreczek ekstrakcyjny o poj. 200 ml | 450 | szt.
10 | Zaciskacz do pępowiny | 16000 | szt.
11 | Złączka do cewników i sond | 100 | szt.
12 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych | 20 | szt.
13 | Endosampler | 350 | szt.
14 | Peritofix – zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej | 20 | szt.
15 | Smoczek z nakrętką typu Nutricia standard na butelkę szklaną Nuk | 1000 | szt.
16 | Mikrokuweta do pomiaru glukozy (Hemocue) 1 op. max. 100 szt. | 900 | szt.
17 | Igła lokalizacyjna 20 G x 100 mm | 60 | szt.
18 | Kateter HSG balloon, CH 8 2,66 LG 230 mm | 150 | szt.
19 | Igły do Carpuli 04 x 38 mm | 300 | szt.
20 | Patyczki do badania czystości pochwy | 1800 | szt.
21 | Marker medyczny sterylny do skóry z linijką | 400 | szt.
22 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania materiału z szyjki maczicy i kanału u kobiet w ciąży. Pręcik i skrzydełka szczoteczki pokryte delikatnym puchem. Długość szczoteczki 17 - 18 cm. | 1100 | szt.
23 | Rurka (kanka) odbytnicza CH 16 | 300 | szt.
24 | Bezpieczny nakłuwacz mini 28 G, głębokość penetracji 1,6 mm | 600 | szt.
25 | Bezpieczny nakłuwacz noworodkowy, ostrze 1,5 mm, głębokość penetracji 1,2 mm | 500 | szt.
26 | Pesar kołnierzowy szyjki macicy 2,1 cm | 15 | szt.
27 | Dren silikonowy sterylny CH 27 dł. 50 cm | 65 | szt.
28 | Dren silikonowy sterylny CH 33 dł. 50 cm | 10 | szt.
29 | Dren silikonowy sterylny CH 21 dł. 50 cm | 20 | szt.
30 | Dren silikonowy sterylny CH 24 dł. 50 cm | 70 | szt.
31 | Dren silikonowy sterylny CH 30 dł. 50 cm | 80 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz9
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-9 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 9 zamówienia: Sterylne układy do pomp i respiratorów dla noworodków.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Czujnik brzuszny oddechowy do Infant Flow NCPAP firmy Viasys | 15 | szt.
2 | Komora jednorazowa z automatycznym napełnieniem wodą MR 850 do Infant Flow NCPAP firmy Viasys. Wyposażona w dwa pływaki zapewniające prawidłowy poziom płynu oraz zabezpieczające przed przelaniem. Dren doprowadzajacy wodę o długości 0,9 m. | 350 | szt.
3 | Układ rur do Infant Flow NCPAP firmy Viasys. Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym o długości min. 110 – 140 cm, średnicy wewnętrznej 10 mm, zawierający odcinek min. 30 cm bez podgrzewania. Generator umożliwiający podłaczenie noworodka do układu oddechowego. Linia wdechowa połaczona z generatorem poprzez przegub obrotowy. Układ musi być przystosowany do nawilżacza model MR 850 firmy Fischer & Paykel – zawiera końcówki donosowe dwudrożne o rozmiarach: Mocowanie do czapeczek z rzepem. | 300 | szt.
4 | Układ rur do respiratora Babylog 8000 plus do wentylacji noworodków, ze spiralą grzejną w układzie wdechowym i pułapką wodną w układzie wydechowym. Z portem monitorowania temperatury i złączem styku spirali grzejnej typu trójkątnego. Z komorą jednorazową z automatycznym napełnieniem wodą MR 290 | 20 | szt.
5 | Smoczek do NCPAP | 10 | szt.
6 | Maseczka nosowa, podstawa maski przejrzysta, umożliwiająca wzrokową kontrolę drożności przepływu gazów oddechowych oraz jej właściwego położenia. Rozmiary: S, M, L, XL. Maseczka musi być kompatybilna z generatorem z poz. 3. | 40 | szt.
7 | Czapeczka wykonana z bawełny wyposażona w rzep do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka. Minimum 10 rozmiarów. Czapeczka musi być kompatybilna z generatorem z poz. 3. | 20 | szt.
8 | Układ rur do resuscytatora Neopuff do inkubatora Panda Warmer. Długość linii wdechowej min. 120 cm. Na końcu układu zastawka PEEP. Zgodny z instrukcją obsługi, inkubator nowy na gwarancji. | 100 | szt.
9 | Dren doprowadzający gaz do dziecka | 50 | szt.
10 | Dren doprowadzający gaz do aparatu | 50 | szt.
11 | Układ oddechowy dla noworodków do respiratora Fabian. Z dwoma kolorami rur odróżniąjącymi wdech i wydech. Część Y obrotowa. Z podgrzewanym ramieniem wdechowym zawierającym niepodgrzewane przedłużenie do inkubatora, linię pomiaru ciśnienia, pułapkę wodną na ramieniu wydechowym. Przepływ powyżej 4 litrów/minutę. | 30 | szt.
12 | Komora jednorazowa z automatycznym napełnieniem wodą MR 850. Wyposażona w dwa pływaki zapewniające prawidłowy poziom płynu oraz zabezpieczające przed przelaniem. Dren doprowadzajacy wodę o długości 0,9 m. | 30 | szt.
13 | Maseczka nosowa kompatybilna z generatorem z poz. 3. | 30 | szt.
14 | Adapter do funkcji nCPAP o długości 56 cm. | 100 | szt.
15 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem przystosowany do nawilżacza model MR 850 firmy Fischer & Paykel. Skład zestawu: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m śr. wewn. 10 mm odcinek wydechowy niepodgrzewany, łącznik nawilżacza z respiratorem ze złączką nCPAP, końcówka donosowa (3 szt.), odcinek pomiarowy dł. 2,1 m, generator. | 20 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz10
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-10 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 10 zamówienia: Zestawy portów do przewlekłej infuzji
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Port wszczepialny do przewlekłej infuzji do układu żylnego, polisulfonowy z komora tytanową, o wymiarach wysokość 13,2 mm podstawa 35 x 27 mm, średnica przegrody 12 mm, masa 5 g, pojemność wewnętrzna 0,5 ml, z cewnikiem silikonowym o długości 800 mm i o średnicy zewnętrznej 2,2 mm średnicy wewnętrznej 1,0 mm. Port dostosowany do zestawu wprowadzającego z poz. 3. Igła z drenem, skrzydełkami i zaciskiem. Igła do płukania portu 22G x 2, cewnik oznaczony co 1 cm i opisany co 5 cm, nieprzepuszczalny dla promieni RTG | 30 | szt.
2 | Igły do portu ze skrzydełkami, długość 20 mm i 22 mm G 20. Igła połączona z cewnikiem 200 ±10 mm, dodatkowy zacisk na cewniku, Posiadająca system zapobiegający przypadkowemu zakłuciu, igła zagięta, zaokrąglona o szlifie łyżeczkowym, o ostrym zakończeniu. | 1100 | szt.
3 | Zestaw do wszczepiania portów, 7 F i 8,5 F, składający się z: Igły Seldingera 18G, prowadnicy Seldingera, rozszerzacza z odrywalną osłonką, tunelizator tępo zakończony, Strzykawki, bez zawartości lateksu. | 24 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz11
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-11 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 11 zamówienia: Elektroda neutralna do diatermii
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, okrągła z pierścieniem ekwipotencjalnym (pierścień bezpieczeństwa) do diatermii Erbe VIO | 3000 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz12
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-12 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 12 zamówienia: Przyrządy do infuzji i przetaczania płynów
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 20 cm, luer-lock | 700 | szt.
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 10 cm z kranikiem | 3000 | szt.
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 125 cm z kranikiem | 200 | szt.
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy Medima Lime S, długość 270 cm | 5000 | szt.
5 | Dren do pompy Infusomat Space Lime typu IV standard Luer-Lock | 60 | szt.
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy Volumat MC Agila | 300 | szt.
7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy luer-lock 150 cm | 300 | szt.
8 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, luer-lock | 26000 | szt.
9 | Przyrząd do przetaczania krwi: komora kroplowa o dł. okolo 85 mm, zaopatrzony w zamykany antybakteryjny filtr powietrza, posiadający przecyzyjny regulator przepływu, z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, w opakowaniu papierowo - foliowym typu blister-pack | 1500 | szt.
10 | Aparat do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z przeźroczystym kolcem minimum 120 mm, dwuczęściowa komora kroplowa z pierścieniem w połowie długości. Precyzyjny zacisk rolkowy z dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu. Długość drenu 180 cm, Posiada filtr hydrofobowy na koncu drenu zabezpieczajacy przed wyciekaniem plynu z drenu podczas jego wypelniania oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po oprożnieniu komory kroplowej. Z zastawką bezzwrotną. sterylny. | 1000 | szt.
11 | Przyrząd do przetaczania płynów: komora kroplowa o dł min 60 mm (część przeźroczysta), bardzo ostra dwupłaszczyznowa igła biorcza, zaopatrzony w zamykany antybakteryjny filtr powietrza, posiadający przecyzyjny regulator przepływu, z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, logo producenta na przyrządzie, w opakowaniu papierowo - foliowym typu blister-pack | 60000 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz13
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-13 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 13 zamówienia: Wzierniki
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe typu Cusco, wielkości XS, S, M i L | 41000 | szt.
2 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe typu Cusco, wielkość XXS dziecięcy (żółty) | 200 | szt.
3 | Wzierniki z ewakuatorem dymu do zabiegów konizacji szyjki macicy | 250 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz14
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-14 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 14 zamówienia: Fartuch operacyjny wzmocniony i zestaw przeciwko AIDS
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Zestaw sterylny przeciwko AIDS | 50 | szt.
2 | Fartuch jednorazowy operacyjny z włókniny polipropylenowej z mankietem bawełnianym lub poliestrowym, gramatura min. 35 g/m2, zapinany z tyłu, wzmocniony przód i przedramiona, szwy na rękawach wykonane metodą ultradźwiękową, jałowy. Rozmiary M, L, XL, XXL | 400 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz15
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-15 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 15 zamówienia: Butelki do pokarmu do Banku Mleka Kobiecego
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Butelki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 130 ml, z nakrętką, z podziałką od 10 ml do 130 ml, wykonane z polipropylenu. Butelki przeznaczone do pasteryzacji, przechowywania, zamrażania mleka kobiecego. Odporne na ogrzewanie do 130 ºC i ochłodzenia do -20 ºC. Butelki muszą być kompatybilne z pasteryzatorem firmy Sterifeed „S90 eco”. Butelka powinna być pakowana w pojedyncze sterylne woreczki. Opakowanie max. 100 szt. butelek. | 8500 | szt.
2 | Butelki z nakrętką jednorazowego użytku, sterylne, o pojemności od 120 do 150 ml, przeznaczone do zbierania mleka przez dawczynie, pakowane pojedynczo. | 500 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz16
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-16 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 16 zamówienia: Igły biopsyjne
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Igła do biopsji cienkoigłowej ze strzykawką 22 G x 250 mm | 20 | szt.
2 | Igła do biopsji cienkoigłowej ze strzykawką 20 G x 160 mm | 100 | szt.
3 | Igła do biopsji cienkoigłowej ze strzykawką 18 G x 250 mm | 10 | szt.
4 | Igła biopsyjna do aparatu Pro-Mag I 14 G x 10 cm, z końcówką widoczną pod kontrolą USG. Aparat Pro-Mag na gwarancji. | 650 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz17
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-17 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 17 zamówienia: Zestawy i przyrządy do pracowni leków cytostatycznych.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Przyrząd do pobierania i podawania leków z worka Viaflo. Przyrząd do transferu leków z klipsem zabezpieczającym: wolny od lateksu i PCV, DEHP, odporny na tłuszcz, igła 2,1 (14GA) silikonowana - korpus poliwęglan, końcówka silikon, klips polipropylen - maksymalny przepływ około 7 ml, objętość wypełnienia - 0,15 ml, ilość wkłuć strzykawki min. 10, zatyczka w porcie aktywowana zamkniętym adapterem męskim luer (luer-lock) i końcówką luer, nierozerwalne połączenie z workiem przy zamkniętym klipsie zabezpieczającym, ergonomiczny i łatwy w użyciu. Produkt jałowy. | 12000 | szt.
2 | Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych z worka i butelki z filtrem hydrofobowym. Objętość wypełnienia 0,5 ml. Ilość aktywacji zastawki bezigłowej 100 aktywacji. Długość przyrządu w granicach 9-10 cm. Zastawka bezigłowa kompatybilna z poz. 6 i 7. Pozbawiony DEHP, PCV. Jałowy. Apirogenny. | 3000 | szt.
3 | Przyrząd do pobierania leków okalający fiolkę (20 i 13 mm, do wyboru Zamawiającego) zawierający zawór bezigłowy, do wielokrotnego użycia 100 podań lub 7 dni po dezynfekcji, pojemność wypełnienia 0,14 ml. Produkt jednorazowego użycia. Zastawka bezigłowa kompatybilna z poz. 6 i 7. Pozbawiony DEHP, PCV. Jałowy. Apirogenny. | 4300 | szt.
4 | Przyrząd do pobierania leków okalający fiolkę (20 i 13 mm, do wyboru Zamawiającego); posiadający balon do pochłaniania szkodliwych aerozoli i oparów o pojemności do 60 ml, zawierający zawór bezigłowy, do wielokrotnego użycia 100 podań lub 7 dni po dezynfekcji, pojemność wypełnienia 0,14 ml. Produkt jednorazowego użycia. Zastawka bezigłowa kompatybilna z poz. 6 i 7. Pozbawiony DEHP, PCV. Jałowy. Apirogenny. | 1000 | szt.
5 | Przyrząd do pobierania leków z mikrokolcem okalający fiolkę, uniwersalny z zaworem bezigłowym. Przyrząd do transferu leków cytostatycznych, jednorazowego użytku, urządzenie do przygotowywania i dzielenia leków z fiolek zakończonych gumowym korkiem wykonane z materiałów odpornych na kontakt ze składnikami chemioterapeutyków, zaopatrzone w hydrofobowy i lipofodowy odpowietrznik z filtrem 0,2 µm oraz w końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer, bezigłowe połączenie chroniące przed przypadkowym zakłuciem, odpowietrznik z filtrem wyrównujący ciśnienie w fiolce i minimalizujący ryzyko narażenia na kontakt z lekiem (minimalizuje ryzyko powstawania aerozolu), krótki bolec. Przeznaczony do leków cytostatycznych, końcówka z zastawką chroniącą przed przypadkowym wylaniem leku z fiolki. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zastawka bezigłowa kompatybilna z pozycjami 6 i 7. Opakowanie indywidualne jałowe, oraz opakowanie jałowe po 10 szt. Jałowy. Apirogenny. | 2000 | szt.
6 | Zamknięty adapter luer męski wraz ze strzykawkę luer-lock o pojemnościach 3, 5, 10, 20, 30 ml. Zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne podłączenie do strzykawki luer-lock, posiadający bezpieczne, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia max. 0,12 ml z osłonką końcówki luer-lock, nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny. Apirogenny. Zastawka bezigłowa kompatybilna z poz. 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. | 9000 | szt.
7 | Zamknięty adapter luer męski wraz ze strzykawkę luer-lock o pojemności 60 ml. Zamykający bezigłowy zawór z końcówką luer męską, szczelne podłączenie do strzykawki luer-lock, posiadający bezpieczne, szczelne połączenie luer-lock, w części dokręcającej do strzykawki posiadający dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykające dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia max. 0,12 ml z osłonką końcówki luer-lock, nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw jałowy. Apirogenny. Zastawka bezigłowa kompatybilna z poz. 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. | 1000 | szt.
8 | Przyrząd do podaży leków cytotoksycznych z końcówką luer męską. Światłoczuły, zawierający : adapter męski luer kompatybilny z poz. 2. Zestaw do infuzji z komorą i filtrem 15 µm. Nie zawierający lateksu, DEHP. Apirogenny. Produkt jałowy. | 300 | szt.
9 | Adapter uniwersalny z do podaży leków cytotoksycznych z końcówką luer męską. Światłoczuły, długość 10 cm, pojemność wypełnienia 1 ml. zawierający adapter męski luer-lock kompatybilny z poz. 2. Nie zawierający lateksu, DEHP. Apirogenny. Produkt jałowy. | 100 | szt.
10 | Zestaw do Taxoli. Zestaw do infuzji z komorą i filtrem 15 µm oraz filtr 0,2 µm. Nie zawierający lateksu, PCV, DEHP. Apirogenny. Produkt jałowy. | 1200 | szt.
11 | Zawór do bezpiecznej podaży cytostatyków. Bezigłowy zawór dostępu żylnego (system nie zawierający lateksu, PCV, DEHP, metalu, nadciśnienie powyżej 30 psi, podciśnienie min.12,5 psi, obudowa systemu wykonana z tworzywa przezroczystego). Objętość wypełnienia max. 0,10 ml. Kompatybilny z poz. 6 i 7, szczelne, bezpieczne połączenie. Produkt jałowy. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Apirogenny. | 4000 | szt.
12 | Infuzory do podawania leków (48 h). Przyrządy do podaży leków cytostatycznych do ciągłych wlewów kroplowych z drenem - pojemność wypełnienia roztworem do 300 ml -wskaźnik przepływu 5 ml/godz. Czas pracy 48 godzin. | 100 | szt.
13 | Osłonki światłoczułe na worki/butelki o pojemnościach 50/100, 250, 500/1000 ml. Produkt mikrobiologicznie czysty. Osłonki światłoczułe na strzykawki o wymiarach 95x360 mm, do worków o pojemności 50 – 100 ml o wymiarach 100x230 mm, do worków o pojemności 250 ml o wymiarach 130x300 mm, do worków o pojemności 500/1000 ml o wymiarach 165x350 mm, do worków 2000/3000 ml o wymiarach 350x440 mm. Produkt jednorazowy, wyrób medyczny, transparentny, odbijający wiązkę światła o długości 200 – 600 nm. Produkt zawierający otwór do powieszenia, w dolnej części pasek klejący – do zaklejenia oraz otwór do wyjścia przyrządu do infuzji. | 1000 | szt.
14 | Przyrząd do podawania leków onkologicznych standardowy i światłoczuły z pięcioma zaworami bezigłowymi, z odpowietrznikiem, kompatybilny z poz. 6, 7, 16, 17, 18, 19. Długość zestawu ok.196 cm, zawierający zacisk i klamrę rolkową, wstępna objętość wypełnienia ok. 20 ml, zawierający filtr 15 µm, cztery zestawy bezigłowe (do wielokrotnego użycia - 100 podań lub 72 h po dezynfekcji) i jeden zawór bezigłowy (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z poz. 5. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 800 | szt.
15 | Zestaw wieloinfuzyjny do leków cytotoksycznych do leków światłoczułych i standardowych (5-drożny) z odpowietrznikiem i filtrem 15 µm., do pomp Alaris GP Plus. Przyrząd do podawania leków onkologicznych z pięcioma zaworami bezigłowymi kompatybilny z poz. 6, 7, 16, 17, 18, 19 - szczelne, bezpieczne połączenie. Długość zestawu od 250 do 280 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy 2 szt. i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia do 20 do 30 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm, cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowym w części dolnej linii – jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka do wypełnienia, obrotowe złącze typu luer-lock. Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali. Produkt sterylny. Apirogenny | 1000 | szt.
16 | Zestaw drugi podłączeniowy do leków cytotoksycznych. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Długość drenu w zakresie od 27 do 35 cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia od 1,9 do 2,5 ml, zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 6,7, 14, 15, szczelne, bezpieczne połączenie oraz zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, hydrofobowa nasadka do wypełnienia. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt jałowy. Apirogenny. Zestaw pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego). | 3000 | szt.
17 | Zestaw drugi podłączeniowy do leków cytotoksycznych w wersji światłoczułej - kolor burszynowy lub żółty. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Długość drenu w zakresie od 27 do 35 cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia w zakresie od 1,9 do 2,5 ml, zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 6, 7, 14, 15, szczelne, bezpieczne połączenie oraz zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, hydrofobowa nasadka do wypełnienia. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt jałowy. Apirogenny. Zestaw pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego). | 1000 | szt.
18 | Zestaw drugi podłączeniowy (do podaży cytostatyków z grupy TAXOLI) z filtrem 0,22 µm. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzającym: długość drenu 55 cm, pojemność wypełnienia 4,1 ml zawierający zawór bezigłowy, kompatybilny z poz. 6, 7, 16, 17, luer-lock, zacisk typu klips/klamra. Zestaw posiadający zawór antyzwrotny tzw. back check valve oraz filtr zapobiegający przed wyciekaniem płynu, podłączenie luer-lock. Produkt nie zawierający PCV, DEHP, latexu. Jałowy. Apirogenny. | 100 | szt.
19 | Zestaw drugi podłączeniowy do leków cytotoksycznych światłoczułych z regulatorem przepływu. Długość drenu od 45 do 55 cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia od 1,9 do 2,5 ml, zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z poz. 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21, szczelne, bezpieczne połączenie, zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, posiadający zawór antyzwrotny tzw. back check valve oraz filtr zapobiegający przed wyciekaniem płynu, podłączenie luer-lock. Produkt nie zawierający DEHP, latexu. Jałowy. Apirogenny. | 100 | szt.
20 | Zestaw do pomp Alaris GP Plus.do podaży leków onkologicznych. Przyrząd do podawania leków onkologicznych z zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z poz. 6 i 7. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 200 | szt.
21 | Zestaw do pomp Alaris GP Plus do podaży leków onkologicznych (paclitaxelu). Przyrząd do podawania leków onkologicznych z filtrem 0.2 µm z zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h po dezynfekcji) w części dolnej linii – kompatybilny z poz. 6 i 7. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny. | 200 | szt.
22 | Worek do bezpiecznego przenoszenia rozpuszczonych preparatów onkologicznych. W rozmiarze 30 x 45 cm oraz sytemem zamknięcia MiniGrip. Produkt jednorazowego użycia. | 2000 | szt.
23 | Urządzenie do prawidłowego mocowania przyrządów z poz. 3 i 4 na fiolkę. Urządzenie kompatybline z fiolkami o rozmiarach 13, 20, 28 cm. | 1 | szt.
24 | Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej 50 ml luer-lock | 1000 | szt.
25 | Strzykawka trzyczęściowa 30 ml luer-lock | 2000 | szt.
26 | Strzykawka trzyczęściowa 20 ml luer-lock | 10000 | szt.
27 | Strzykawka trzyczęściowa 10 ml luer-lock | 10000 | szt.
28 | Strzykawka trzyczęściowa 5 ml luer-lock | 500 | szt.
29 | Strzykawka trzyczęściowa 3 ml luer-lock | 1000 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz18
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-18 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 18 zamówienia: Drobny sprzęt medyczny sterylny do badań urodynamicznych.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Cewnik dwuświatłowy do cystometrii i profilometrii 8 Fr, długość cewnika min. 650 mm, odległość między kanałem Pves i Inf 60 mm. | 800 | szt.
2 | Cewnik rektalny dwuświatłowy 12 Fr z materiału balon o rozmiarze 15 mm x 75 mm | 800 | szt.
3 | Zestaw drenów do pompy infuzyjnej do aparatu do badań urodynamicznych. | 100 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz19
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-19 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 19 zamówienia: Sprzęt do aparatu do badań urudynamicznych Clinic+.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Cewnik 3-kanałowy do profilometrii i cystometrii 7F - 9F, dł. 40 - 45 cm | 100 | szt.
2 | Kopułka do przetworników ciśnienia jednorazowa + zatyczka typu luer-lock | 300 | szt.
3 | Zesdtaw infuzyjny do pompy jednokanałowej infuzji grawitacyjnej z wentylowaną komorą kroplówki, dł. 250 cm | 800 | szt.
4 | Dfren ciśnieniowy z kranikiem TuB101 do pomiaru ciśnienia z 3-kierunkowym zaworem | 800 | szt.
5 | Zestaw do perfuzji 2-kanałowy w urodynamice z wentylowaną komorą kroplówki, drenem do pompy oraz 2-kanałowym drenem do ciśnieniowej perfuzji w profilometrii | 200 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz20
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-20 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 20 zamówienia: Zestaw do pomp Asena GW
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Dren do krwi do pompy Asena GW | 110 | szt
2 | Zestaw infuzyjny do pomp Asena GW z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, bez miejsc rozgałęzienia Y i bez zaworu zapobiegającego zjawisku syfonowania. | 5000 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz21
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-21 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 21 zamówienia: Cewniki i kaniule noworodkowe.
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Cewnik do żyły pępowinowej noworodka Fr 2,5 z poliuretanu, o długości ok. 40 cm, numerycznie oznakowany, w komplecie z kranikiem trójdrożnym, cieniujący w RTG. | 30 | szt.
2 | Cewnik do żyły pępowinowej noworodka Fr 3,5 z poliuretanu, o długości ok. 40 cm, numerycznie oznakowany, w komplecie z kranikiem trójdrożnym, cieniujący w RTG. | 95 | szt.
3 | Cewnik do żyły pępowinowej noworodka Fr 5 z poliuretanu, o długości ok. 40 cm, numerycznie oznakowany, w komplecie z kranikiem trójdrożnym, cieniujący w RTG. | 50 | szt.
4 | Cewnik silikonowy noworodkowy EEC do żyły głównej o długości 30 cm | 30 | szt.
5 | Cewnik silikonowy noworodkowy EEC do żyły głównej o długości 15 cm | 30 | szt.
6 | Cewnik Trokar dla wcześniaków, Fr 8 o długości nie większej niż 8 cm | 30 | szt.
7 | Kaniula pediatryczna z PTFE ze skrzydełkami mocującymi kaniulę, 0,6 26 G, 19 mm, przepływ 13 ml/min – ze zdejmowanym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie jej do żyły, bez portu głównego, | 11000 | szt.
8 | Kaniula pediatryczna z PTFE ze skrzydełkami mocującymi kaniulę, 0,7 24 G, 19 mm, przepływ 13 ml/min - ze zdejmowanym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie jej do żyły, bez portu głównego | 3500 | szt.
9 | Aparat do transfuzji wymiennej krwi dla noworodka | 10 | szt.
10 | Dren przezroczysty posiadający samouszczelniającą membranę zapewniającą system trójświatłowy z dwoma łącznikami bezigłowymi i zaciskami, lekki, zamknięty. Przy zamykaniu zawory dają pozytywny bolus o wysokości 0,03 ml. Oddzielne dreny- trójświatłowe umożliwiają dodatkowe infuzje i zapobiegają łączeniu się leków | 200 | szt.
11 | Dwuświatłowy łącznik, który pozwala przekształcić wejście kaniuli centralnej w kilkukanałowe. Dreny długości max. 10 cm, zakończone zaworem samozamykającym się, spełniającym rolę filtrów bakteryjnych max średnica drenów 1,6 - 2,6 mm z zaworem autoflush. | 200 | szt.
12 | Zamknięty system bezigłowy z podwójną przedłużką o długości 10 cm każda z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu) objętość wypełnienia 0,34 ml, nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach, Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. | 200 | szt.
13 | Zamknięty system bezigłowy z potrójną przedłużką o długości 10 cm każda z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu) objętość wypełnienia 0,34 ml, nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach, Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. | 200 | szt.
14 | Filtr do żywienia pozajelitowego – lipidy filtr 1,2 um o wypełnieniu 2,4ml i przepływie 11 ml/min, mały, płaski, łatwy do zamontowania, zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne i inne mikroorganizmy, zatrzymuje pęcherzyki powietrza, przepuszczalny dla lipidów, możliwość utrzymania przez 24 h, zawiera linie o wypełnieniu mikro przed i za filtrem, wyposażony w zacisk odcinający dopływ płynów | 500 | szt.
15 | Cewniki centralne zakładane z obwodu, neonatologiczne, Przyskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przezmaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliureatanu, cieniujący w Rtg, znaczniki co 1 cm, o rozmiarze 1F (0,15 x 0,3 mm). Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły G-24 lub kaniuli G-24
15a | dł. 8 cm, wprowadzacz - rozłamywalna metalowa igła. | 20 | szt.
15b | dł. 10 cm, wprowadzacz - kaniula typu Bioflow (żółty) i mandryn w cewniku. | 100 | szt.
15c | dł. 15 cm, wprowadzacz - kaniula typu Bioflow (żółty) i mandryn w cewniku. | 100 | szt.
15d | dł. 20 cm, wprowadzacz - rozłamywalna metalowa igła i mandryn w cewniku | 100 | szt.
15e | dł. 30 cm, wprowadzacz - kaniula typu Bioflow. | 100 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz22
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-22 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 22 zamówienia: Igły mammotomiczne
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Igły biopsyjne mammotomiczne z zestawem drenów ssących 7-8 G, kompatybilne z mammotomem EX SCM 23 | 400 | szt.
2 | Igły biopsyjne mammotomiczne z zestawem drenów ssących 10-11 G, kompatybilne z mammotomem EX SCM 23 | 60 | szt.
3 | Pojemniki próżniowe | 100 | szt.
4 | Znaczniki tkankowe kompatybilne z igłami z pozycji 1 i 2. | 100 | szt.
5 | Igły biopsyjne 10G, zbiornik zamknięty na materiał, możliwość wprowadzania znacznika tkankowego, ryster rotacyjny noża tnącego, pobranie dowolnej ilości tkanki z jednego wkłucia, kompatybilne z mammotomem Elite | 100 | szt.
6 | Znacznik tkankowy 15G, zbudowany ze znacznika tytanowego otoczonego hydrożelem, widoczny w badaniu usgdo 1 roku mammografii OMRI (trwale) | 50 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz23
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-23 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 23 zamówienia: Szczoteczki do wymazów cytologicznych
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i ze strefy transformacji, oraz materiału z kanału endocerwikalnego w opakowaniach pojedynczych, sterylna, długa | 1500 | szt.
2 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i ze strefy transformacji, oraz materiału z kanału endocerwikalnego w opakowaniach pojedynczych, sterylna, krótka | 4400 | szt.
3 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy. Prosta, włoski tworzą system spiralny, Cyto Brush | 100 | szt.
4 | Perforator - narzędzie stosowane do indukcji stymulacji porodu przez amniocentezę | 2000 | szt.
5 | Igły do badań prenatalnych do amniopunkcji 90 mm 22G | 40 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz24
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-24 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 24 zamówienia: Przyrząd do pobierania cytostatyków
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 µm, zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Objętość wypełnienia całego systemu 0,35 ml. Czas stosowania 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | 2500 | szt.
2 | Bezigłowy system do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjym 0,2 µm zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Objętość wypełnienia całego systemu 0,28 ml. Kolec micro tj.kolec wzdłużnie ściety do połowy swojej długości posidający rynienkę, która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki bez strat. Kolec z otworami, jednym na szczycie, drugim w połowie jego długości. | 2000 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz25
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-25 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 25 zamówienia: Zestawy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Jednorazowy zestaw do operacjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT - O składający się z : Taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkość oczek 1,06 x 1,01 mm, grubość 0,33 mm, gramatura 28 g/m2, taśma bez koszulki. Dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką od środka na zewnątrz (in - out) oraz prowadnika | 70 | szt.
2 | Jednorazowy zestaw do operacjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT składający się z : Taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkość oczek 1,06 x 1,01 mm, grubość 0,33 mm, gramatura 28 g/m2, taśma bez koszulki. Jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą załonową (TVT) | 10 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Arkusz26
Dostawa drobnego sprzętu medycznego sterylnego | [5 empty] | Załącznik nr 2-26 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 26 zamówienia: Przyrządy
Lp. | Określenie artykułu | Ilość | Jm. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[6 empty] | stawka | kwota
1 | Retraktor - jednorazowy manipulator do macicy, zakończony rozprężalnym balonem zabezpieczającym tkanki przed uszkodzeniem, dostepny w 4 rozmiarach: S (32 mm), M (34 mm), L (37 mm), XL (40 mm) | 35 | szt.
Razem
| .................................................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy