## Elektrody1
Postępowanie 26/2020 | [8 empty] | Załącznik nr 2.1 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1: Elektrody dla dorosłych i noworodków
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 mies. z umowy | Ilość na ok. 22 mies. | Jm | Wielkość op. | Ilość op. Jednost. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[9 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Elektroda do EKG z żelem stałym, dla dorosłych Ф 50 mm. | 26500 | 36100 | szt.
2 | Elektroda EKG noworodkowa z z przewodem 50 - 60 cm, z bezpiecznym wtykiem DIN 1,5 mm do monitora Philips. Podłoże elektrody z tkaniny, hydrożel na całej powierzchni elektrody, rozmiar 22 x 22 mm ±1 mm (prostokątne), op = max 3 szt. | 2800 | 2205 | szt.
3 | Elektroda do EKG noworodkowa F 301 Żelowa, 46 x 22,5 mm ±1 mm (prostokątne), op = max 50 szt. | 1500 | 1500 | szt.
4 | Elektroda samoprzylepna do elektrostymulacji 50-53 x 90 -96 mm do apartu TENS BTL 4000 (4 szt. w kompl.) | 150 | 40 | kompl.
5 | Elektrody samoprzylepne do elektrostymulatora okołoporodowego TENS MH8200P, zintergrowane z przewodem 40-45 x 80 mm (2 x 2 szt. w komplecie). | 200 | 11 | kompl.
6 | Elektroda do EKG noworodkowa dla wcześniaków żelowa, rozmiar 30 mm ±1 mm, op. max 50 szt. | x | 500 | szt.
7 | Eloktrody do defibrylatora firmy Philips HeartStart FRx o powierzchni żelowej z przewodem. (2 szt. w komplecie- para). Oryginalne. | x | 2 | kompl.
Razem
Słownie wartość netto Części 1 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 1 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
.................................................. | [8 empty] | ..................................................
miejscowość i data | [8 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Znieczulenia2
Postępowanie 26/2020 | [8 empty] | Załącznik nr 2.2 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2: Akcesoria do aparatu do znieczuleń
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 mies. z umowy | Ilość na ok. 22 mies. | Jm | Wielkość op. | Ilość op. Jednost. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy
[9 empty] | stawka (%) | kwota
1 | Pułapka wodna kompatybilna z aparatami do znieczulania firmy Dräger. Op. =12 szt. | 50 | 60 | szt.
2 | Linia próbkowania gazów anestetycznych do aparatów firmy Dräger, Spacelabs i Mindray. | 150 | 610 | szt.
3 | Czujnik do przepływu dla dorosłych do aparatu do znieczulania firmy Dräger. | 10 | 5 | szt.
4 | Filtr mechaniczny do aparatu do znieczulania firmy Dräger Primus CareStar 80, Mindray. Jednorazowego użytku. | 4000 | 160 | szt.
Razem
Słownie wartość netto Części 2 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 2 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
.................................................. | [8 empty] | ..................................................
miejscowość i data | [8 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Taśmy i wskaźniki3
Postępowanie 26/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 2.3 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 3 zamówienia: artykuły do sterylizacji – taśmy i wskaźniki
Lp. | Asortyment | Ilość op. na 24 mies. | Jm. | Wielkość op./rolki | Ilość zaoferow. op./rolek | Cena netto op./rolki | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1 | Taśma wskaźnikowa do oklejania pakietów do kontroli zewnętrznej przy sterylizacji parą wodną, o szer. od 18 do 20 mm, wytrzymała na rozerwanie, wodoodporna, elastyczna(musi rozciągać się razem z pakietami podczas sterylizacji), łatwo przyklejalna do różnych materiałów i mocno do nich przylegająca podczas całego procesu sterylizacji, usuwalna bez pozostałości kleju. Wielkość rolki nie większa niż 60 m*. | 200 | rolek
2 | Wskaźniki paskowe klasy IV do kontroli wewnętrznej przy sterylizacji parą wodną (liniowe), z substancją wskaźnikową umieszczoną na całej długości paska. Pasek ma być podzielny na krótsze odcinki, używane do mniejszych pakietów, bez straty właściwości. Opakowanie jednostkowe max do 500 sztuk. | 200 | op
3 | Zestawy testowe typu Bowie – Dick jednokrotnego użytku w postaci pakietów, z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania. Zmiana koloru z żółtego na czarny. | 1000 | szt.
2 | Papier termoczuły na rolce do drukarki STERIVAP BMT (kod drukarki: 040923) szer. 57 mm, średnica całkowita rolki: 46 mm. | 80 | rolek
Razem
* Dla poz. 1; 2 i 3 można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto Części 3 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 3 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
.................................................. | [6 empty] | ..................................................
miejscowość i data | [6 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Papier termocz4
Postępowanie 26/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 2.4 - formularz asortymentowo - cenowy.
Część 4 zamówienia: artykuły do sterylizacji – Papier termoczuły
Lp. | Asortyment | Ilość op. na 24 mies. | Jm. | Wielkość op./rolki | Ilość zaoferow. op./rolek | Cena netto op./rolki | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1 | Papier termoczuły na rolce do drukarki STERIVAP BMT (kod drukarki: 071044) szer. 114 mm, średnica całkowita rolki: 50 mm. | 40 | rolek
Razem
Słownie wartość netto Części 4 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto Części 4 zamówienia: ........................................................................................ złotych.
.................................................. | [6 empty] | ..................................................
miejscowość i data | [6 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy