Załącznik nr 3-3 – paramenty techniczno-użytkowe

Część 3 zamówienia

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Zamrażarka szokowa - 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:   ..........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji ......................

Producent:	........................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do szybkiego schładzania lub szybkiego zamrażania | TAK |  | - |
|  | Zaokrąglone narożniki wewnętrznej komory chłodzącej ułatwiają czyszczenie | TAK |  | - |
|  | Otwór odpływowy na spodzie komory | TAK |  | - |
|  | Wbudowany agregat | TAK |  | - |
|  | Cyfrowy panel sterowania | TAK |  | - |
|  | Pojemność komory | 3 x GN 1/1, podać |  | - |
|  | Schładzanie szokowe od +70°C do +3°C | w ciągu max. 90 minut podać |  | - |
|  | Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia +2°C gdy cykl schładzania szokowego dobiegnie końca | TAK |  | - |
|  | Zamrażanie szokowe od +70°C do -18°C | w ciągu max. 240 minut podać |  | - |
|  | Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia -20°C gdy cykl zamrażania szokowego dobiegnie końca | TAK |  | - |
|  | Rozmrażanie ręczne | TAK |  | - |
|  | Stożkowa sonda temperatury rdzenia produktu | TAK |  | - |
|  | Warstwa izolacyjna z wypienionego poliuretanu | TAK |  | - |
|  | Ścianki zewnętrzne i wewnętrzne wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  | - |
|  | Profilowany uchwyt zamykania drzwi | TAK |  | - |
|  | Uszczelnienie drzwi magnetyczne | TAK |  | - |
|  | System chłodniczy wentylowany | TAK |  | - |
|  | Praca w temperaturze do 43 0C | TAK |  | - |
|  | Czynnik chłodniczy bezpieczny dla środowiska R452a/R507a | TAK |  | - |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  | - |
|  | System monitoringu GSM z możliwością powiadamiania o stanach alarmowych urządzeń posiadających styk bezpotencjałowy, informuje o niewłaściwej pracy urządzenia, wysyła komunikaty na telefon, możliwość zaprogramowania min. 8 numerów | TAK opisać |  | - |
| - WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia - deklarację zgodności | TAK |  | - |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi dostarczonego urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  | - |
|  | Zapewnienie przez wykonawcę dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat | TAK |  | - |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | Podać, min. 1 na rok |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny od zgłoszenia do 24 godzin | Podać, max. 24 godziny |  | - |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt | Podać, min. 24 miesiące |  | Pkt. od 0 do 40 |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  | - |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data					                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy