## część 1
| Postępowanie 32/2021 |  |  |  |  | Załącznik nr 2.-1. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 1 zamówienia: Rękawice diagnostyczne niejałowe
Lp. | Asortyment | Ilość na 12 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, niejalowe, lekko pudrowane, klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozm. S, M, L i XL. Op = max. 100 szt. (wszystkie rozmiary rękawic muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk). | 250 | op.
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować, z możliwością noszenia na prawej i lewej dłoni. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana min. na opuszkach palców. Mankiet równomiernie rolowany bez zgrubień i pęcherzy zakończony pogrubionym brzegiem. Rękawice odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, zapewniające wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Minimalna długość rękawicy 240 mm. Op = max 100 szt. Rozm. S, M, L, XL. (wszystkie rozmiary rękawic muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk). | 20000 | op.
3 | Rękawice winylowe bezpudrowe z rantem, niejałowe. Mankiet równomiernie zrolowany. Zapewniające wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna długość rękawicy 240 mm. rozm. S, M, L, XL. Op = max. 100 szt. (wszystkie rozmiary rękawic muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk). | 400 | op.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ..................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## część 2
| Postępowanie 32/2021 | [5 empty] | Załącznik nr 2.-2. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 2 zamówienia: Rękawice chirurgiczne jałowe
Lp. | Asortyment | Ilość na 12 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, zakończone wzmocnionym rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,25 mm, +/- 0,02. Teksturowane. Klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie pary rękawic musi mieć dłuższy margines miejsca otwarcia (listków) ponad zgrzewem. Miejsce otwarcia nie może byc szczepione, aby łatwo można było otworzyć opakowanie z parą rękawic. Minimalna długość rękawicy 285 mm. Rozm. od 5,5 do 9,0. Pakowane po max. 50 par. | 80000 | par | [7 empty] | `
2 | Rękawice ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe o przedłużonym mankiecie zakończonym rolowaniem. Teksturowane. Klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozm. M, L. Pakowane po max. 25 par. | 150 | par
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ..................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## część 3
| Postępowanie 32/2021 | [5 empty] | Załącznik nr 2.-3. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 3 zamówienia: Rękawice do przygotowywania cytostatyków
Lp. | Asortyment | Ilość na 12 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice jałowe neoprenowe do przygotowywania cytostatyków, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III, powierzchnia teksturowana na palcach, mankiet rolowany. Pakowane po 10 lub 20 par. Rozmiar 5.0 - 9.0, długość min. 295 mm. | 1000 | par
2 | Rękawice medyczne niejałowe diagnostyczne nitrylowe do przygotowywania cytostatyków, bezpudrowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować, z możliwością noszenia na prawej i na lewej dłoni. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem. Odporne na przenikanie cytostatyków. Klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Długość min. 300 mm. +/- 10 mm. Op = max. 100 szt. Rozmiar: S, M, L. | 30 | op.
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ..................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## część 4
| Postępowanie 32/2021 | [5 empty] | Załącznik nr 2.-4. formularz asortymentowo - cenowy.
Część 4 zamówienia: Rękawice chirurgiczne jałowe, specjalistyczne
Lp. | Asortyment | Ilość na 12 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezlateksowe, bezpudrowe, neoprenowe, o kształcie anatomicznym, klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana, siliokonowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Długość 300 mm. +/- 5 mm. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0. Pakowane po min. 50 max. 100 par. | 2500 | par
2 | Rękawice mikrochirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o kształcie anatomicznym, klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Kolor rozpraszający światło lampy. Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana, siliokonowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśma adhezyjną. Długość 290 mm. +/- 5 mm. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0. Pakowane po min. 50 max. 100 par. | 100 | par
Razem
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
| .................................................. | [5 empty] | ..................................................
| miejscowość i data | [5 empty] | podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy