## Część 1
Załącznik nr 2.1. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 1 zamówienia
Część 1 zamówienia: Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad NX
Lp. | Asortyment | Ilość op. / szt. na 24 miesiące | Jm. | Wielkość zaoferow. op. | Ilość zaoferow. op. | Cena netto op./szt. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1. | Kasety do systemu Sterrad NX używane w sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony (Op. = max. 5 szt*) | 60 | op.
2. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty (Op. = max. 60 szt*) Sterrad Velocity. Czas inkubacji 15min. | 24 | op.
3. | Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty (Op. = max. 1000 szt*) | 16 | op.
4. | Urządzenie służące do inkubacji testu po procesie sterylizacji plazmowej (kontrola biologiczna). Kompatybilne z testem bologicznym szybkiego odczytu (15min) z poz. nr 2. Temp inkubacji 57°C | 1 | szt.
Razem
*Można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 1 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 1 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Część 2
Załącznik nr 2.2. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 2 zamówienia
Część 2 zamówienia: Artykuły do sterylizacji – rękawki do sterylizacji
Lp. | Asortyment | Ilość op. / szt. na 24 miesiące | Jm. | Wielkość rolki/ op. | Ilość zaoferow. op. /rolek | Cena netto op./rolki | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1. | Rękaw papierowo - foliowy bez fałdy, szer. 5 cm (rolka = max 200 m*). | 20 | rolek
2. | Rękaw papierowo - foliowy bez fałdy, szer. 10 cm (rolka = max 200 m*). | 45 | rolek
3. | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 10 cm (rolka = max 100 m*). | 80 | rolek
4. | Rękaw papierowo - foliowy bez fałdy, szer. 15 cm (rolka = max 200 m*). | 35 | rolek
5. | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 15 cm (rolka = max 100 m*). | 40 | rolek
6. | Rękaw papierowo - foliowy bez fałdy, szer. 20 cm (rolka = max 200 m*). | 50 | rolek
7. | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 20 cm (rolka = max 100 m*). | 25 | rolek
8. | Rękaw papierowo - foliowy bez fałdy, szer. 30 cm (rolka = max 200 m*). | 30 | rolek
9. | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 30 cm (rolka = max 100 m*). | 60 | rolek
10. | Papier do sterylizacji gładki biały 100/100 krepowy (op. = max 250 ark*). | 50 | op.
11. | Papier do sterylizacji gładki biały 75/75 (op. = max 250 ark*). | 70 | op.
12. | Papier do sterylizacji krepowy zielony 75/75 (op. = max 250 ark*). | 100 | op.
13. | Papier do sterylizacji krepowy zielony 100/100 (op. = max 250 ark*). | 60 | op.
Razem
*Można zaoferować wielkość opakowań / rolki o długości innej niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 2 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 2 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Część 3
Załącznik nr 2.3. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 3 zamówienia
Część 3 zamówienia: Artykuły do sterylizacji – taśmy i wskaźniki do sterylizacji
Lp. | Asortyment | Ilość rol. /op. na 24 miesiące | Jm. | Wielkość op./ rolki | Ilość zaoferow. op./rolek | Cena netto op. /rolki | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1. | Taśma wskaźnikowa do oklejania pakietów do kontroli zewnętrznej przy sterylizacji parą wodną, o szer. od 18 do 20 mm, wytrzymała na rozerwanie, wodoodporna, elastyczna(musi rozciągać się razem z pakietami podczas sterylizacji), łatwo przyklejalna do różnych materiałów i mocno do nich przylegająca podczas całego procesu sterylizacji, usuwalna bez pozostałości kleju. Wielkość rolki nie większa niż 60 m*. | 200 | rolek
2. | Wskaźniki paskowe klasy IV do kontroli wewnętrznej przy sterylizacji parą wodną (liniowe), z substancją wskaźnikową umieszczoną na całej długości paska. Pasek ma być podzielny na krótsze odcinki, używane do mniejszych pakietów, bez straty właściwości. Opakowanie jednostkowe max do 500 sztuk. | 220 | op.
3. | Zestawy testowe typu Bowie – Dick jednokrotnego użytku w postaci pakietów, z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania. Zmiana koloru z żółtego na czarny.(Małe op. = max 6 szt*). | 1200 | op.
4. | Papier termoczuły na rolce do drukarki STERIVAP BMT (kod drukarki: 040923) szer. 57 mm, średnica całkowita rolki: 44 – 47 mm. | 100 | rolek
5. | Papier termoczuły na rolce do drukarki STERIVAP BMT (kod drukarki: 071044) szer. 113 mm, średnica całkowita rolki: 55 – 60 mm. | 60 | rolek
Razem
* Dla poz. 1, 2 i 3 można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 3 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 3 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Część 4
Załącznik nr 2.4. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 4 zamówienia
Część 4 zamówienia: Artykuły do sterylizacji - etykiety, testy do sterylizacji
Lp. | Asortyment | Ilość rol. /op / szt. na 24 miesiące | Jm. | Wielkość rol./op./szt. | Liczba zaoferow. rol./op./szt. | Cena netto rol./op./szt. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1. | Etykiety do metkownicy typu GKE dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem, zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na kolor ciemnobrązowy lub czarny (sterylizacja parowa): 700-750 etykiet na rolce*. | 288 | rolek
2. | Etykiety do metkownicy typu GKE dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem, zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji z korolu niebieskiego na kolor zielony(sterylizacja plazmowa): 700-750 etykiet na rolce*. | 56 | rolek
3. | Zintegrowany samoprzylepny test paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, kompatybilny z posiadanym przyrządem testowym procesu GKE z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. (op. jednostkowe = max. 250 szt*). | 5250 | szt.
4. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej ze wskaźnikiem chemicznym nzmieniającym kolor z różowego na czarny(po procesie sterylizacji), czas inkubacji do 24 min. w temperaturze 60°C, kompatybilny z autoczynikiem 3M Autoreader490. | 300 | szt.
5. | Testy do kontroli poprawności zgrzewu w sterylizacji parowej (1 op. = max. 250 szt*). | 4 | op.
6. | Testy do kontroli poprawności zgrzewu w sterylizacji plazmowej do opakowań Tyvek (1 op. = max 100 szt*). | 7 | op.
Razem
*Można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 4 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 4 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Część 5
Załącznik nr 2.5. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 5 zamówienia
Część 5 zamówienia: Artykuły do sterylizacji - rękawki typu Tyvek do sterylizacji
Lp. | Asortyment | Ilość rolek na 24 miesiące | Jm. | Wielkość zaoferow. rolek | Ilość zaoferow. rolek | Cena netto rolki | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1. | Rękawy typu Tyvek ze wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, wyraźnie zmieniające po procesie sterylizacji z koloru czerwonego na żółty. Szer. 10 cm , dł. max. 100 m* na rolce. | 15 | rolek
2. | Rękawy typu Tyvek ze wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, wyraźnie zmieniające barwę po procesie sterylizacji. Szer. 20 cm, dł. max. 100 m * na rolce. | 30 | rolek
3. | Rękawy typu Tyvek ze wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, wyraźnie zmieniające barwę po procesie sterylizacji. Szer. 25 cm , dł. max. 100 m* na rolce. | 15 | rolek
Razem
*Można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 5 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 5 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Część 6
Załącznik nr 2.6. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 6 zamówienia
Część 6 zamówienia: Artykuły do sterylizacji - preparaty do chemiczno termicznej obróbki narzędzi chirurgicznycg, anestezjologicznych i innych
Lp. | Asortyment | Ilość op. na 24 miesiące | J.m. | Wielkość oferow. op. | Ilość zaoferow. op. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy
[8 empty] | Stawka | Kwota
1 | Preparat myjący do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych, endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej, butów medycznych. Zawierający: substancje alkaliczne, enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Bez zawartości krzemianów. Płynny w koncentracie. Wartość pH koncentratu ok. 11,0. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,3-1,0%. Komaptybilny z preparatem z poz. 2,3,4 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I. (Wielkość op. = 20 l*) | 15 | op.
2 | Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiający ich wysychanie bez pozostawiania plam. Płynny w koncentracie. Przezroczysty, bezbarwny. Zawierający 15-30% niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, alkohole, stabilizatory twardości. Stężenie roztworu roboczego: 0,1-0,2%. - o wartości pH koncentratu: ok. 7,0. Komaptybilny z preparatem z poz. 1,3,4 (ten sam prodecent). Wyrób medyczny kl. I. Wymiar pojemników: szer: 145 (+/- 20mm) x wys: 195 x dł: 245 (+/- 20 mm) mm. (Wielkość op. = 5 kg*) | 30 | op.
3 | Preparat neutralizujący stosowany po maszynowym, chemiczno-termicznym alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej, butów medycznych. Płynny w koncentracie. Na bazie kwasu cytrynowego. Bezbarwny. Przezroczysty. Bez fosforanów, fosfatów, azotanów oraz związków powierzchniowo czynnych. Stężenie r-ru roboczego: ok. 3,2. Komaptybilny z preparatem z Poz. 1,2,4 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I. Wymiar pojemników Wymiary pojemników: szer: 145 (+/- 20mm) x wys: 195 x dł: 245 (+/- 20 mm) mm. (Wielkość op. = 5 kg*) | 30 | op.
4 | Preparat dezynfekcyjny, przeznaczony do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego. Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu, glioksalu. Przezroczysty, bezbarwny. Stężenie roztworu roboczego 1%. Wartość pH koncentratu roboczego: ok. 7,0. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Papova), S, jaja glisty, w czasie do 5 minut. Komaptybilny z preparatem z poz. 1,2,3 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. IIb.Wymiar pojemników: szer: 145 (+/- 20mm) x wys: 195 x dł: 245 (+/- 20 mm) mm. (Wielkość op. = 5 l*) | 8 | op.
5 | Środek do ręcznej pielęgnacji i nawilżania narzędzi chirurgicznych z przegubami, gwintami, obrotowymi elementami na bazie czystego oleju parafinowego do nakładania metodą natryskową. Opakowanie 400ml. (spray). Wyrób medyczny kl. I. (Wielkość op. = 400 ml*) | 12 | op.
6. | Środek do usuwania pasty cynkowej, resztek alganianu i gipsu, plam jodu, plam barwnych po zabiegach operacyjnych, resztek kleju, plam olejowych itp. (Wielkość op. = 500 ml*) | 20 | op.
Razem
*Można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 6 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 6 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Część 7
Załącznik nr 2.7. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 7 zamówienia
Część 7 zamówienia: Artykuły do sterylizacji - wskaźniki kontroli mycia w dezynfektorze
Lp. | Asortyment | Ilość szt. na 24 miesiące | Jm. | Wielkość op. | Ilość zaoferow. op. | Cena netto op. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1. | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik przeznaczony do mocowania w przyrządzie (uchwyt na wskaźnik) stosowanym w myjniach, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego, ze wskaźnikami dostarczany uchwyt do umieszczania wskaźnika, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. Napisy na wskaźniku wykonane w sposób uniemożliwiający możliwość ich usunięcia w trakcie procesu mycia. Opakowanie jednostkowe do 100 sztuk. | 50 | op.
2. | Wskaźnik wykrywania pozostałości białka, gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, z możliwością sprawdzenia trudnodostępnych powierzchni. Opakowanie jednostkowe do 25 szt*. | 25 | op.
Razem
*Można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 7 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 7 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy