## Część 1
Załącznik nr 2.1. - Wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 24/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Część 1 zamówienia
Część 1 zamówienia: Artykuły do sterylizacji - preparaty do chemiczno termicznej obróbki narzędzi chirurgicznycg, anestezjologicznych i innych
Lp. | Asortyment | Ilość szt. na 24 miesiące | Jm. | Wielkość oferow. op. | Ilość zaoferow. op. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy
[8 empty] | Stawka | Kwota
1 | Preparat myjący do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych, endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej, butów medycznych. Zawierający: substancje alkaliczne, enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Bez zawartości krzemianów. Płynny w koncentracie. Wartość pH koncentratu ok. 11,0. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,3-1,0%. Komaptybilny z preparatem z poz. 2,3,4 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I. (Wielkość op. = 20 l*) | 15 | op.
2 | Preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiający ich wysychanie bez pozostawiania plam. Płynny w koncentracie. Przezroczysty, bezbarwny. Zawierający 15-30% niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, alkohole, stabilizatory twardości. Stężenie roztworu roboczego: 0,1-0,2%. - o wartości pH koncentratu: ok. 7,0. Komaptybilny z preparatem z poz. 1,3,4 (ten sam prodecent). Wyrób medyczny kl. I. Wymiar pojemników: szer: 145 (+/- 20mm) x wys: 195 x dł: 245 (+/- 20 mm) mm. (Wielkość op. = 5 kg*) | 30 | op.
3 | Preparat neutralizujący stosowany po maszynowym, chemiczno-termicznym alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej, butów medycznych. Płynny w koncentracie. Na bazie kwasu cytrynowego. Bezbarwny. Przezroczysty. Bez fosforanów, fosfatów, azotanów oraz związków powierzchniowo czynnych. Stężenie r-ru roboczego: ok. 3,2. Komaptybilny z preparatem z Poz. 1,2,4 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I. Wymiar pojemników Wymiary pojemników: szer: 145 (+/- 20mm) x wys: 195 x dł: 245 (+/- 20 mm) mm. (Wielkość op. = 5 kg*) | 30 | op.
4 | Preparat dezynfekcyjny, przeznaczony do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego. Zawierający aldehyd glutarowy, alkohole, inhibitory korozji, dodatki kompleksujące. Bez formaldehydu, glioksalu. Przezroczysty, bezbarwny. Stężenie roztworu roboczego 1%. Wartość pH koncentratu roboczego: ok. 7,0. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Papova), S, jaja glisty, w czasie do 5 minut. Komaptybilny z preparatem z poz. 1,2,3 (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. IIb.Wymiar pojemników: szer: 145 (+/- 20mm) x wys: 195 x dł: 245 (+/- 20 mm) mm. (Wielkość op. = 5 l*) | 8 | op.
5 | Środek do ręcznej pielęgnacji i nawilżania narzędzi chirurgicznych z przegubami, gwintami, obrotowymi elementami na bazie czystego oleju parafinowego do nakładania metodą natryskową. Opakowanie 400ml. (spray). Wyrób medyczny kl. I. (Wielkość op. = 400 ml*) | 12 | op.
6. | Środek do usuwania pasty cynkowej, resztek alganianu i gipsu, plam jodu, plam barwnych po zabiegach operacyjnych, resztek kleju, plam olejowych itp. (Wielkość op. = 500 ml*) | 20 | op.
Razem
*Można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 1 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 1 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Część 2
Załącznik nr 2.2. - Wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 24/2022/DZP
Dostawa artkułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Część 2 zamówienia
Część 2 zamówienia: Artykuły do sterylizacji - wskaźniki kontroli mycia w dezynfektorze
Lp. | Asortyment | Ilość opakowań na 24 miesiące | Jm. | Wielkość op. | Ilość zaoferow. op. | Cena netto op. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1 | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik przeznaczony do mocowania w przyrządzie (uchwyt na wskaźnik) stosowanym w myjniach, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego, ze wskaźnikami dostarczany uchwyt do umieszczania wskaźnika, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. Napisy na wskaźniku wykonane w sposób uniemożliwiający możliwość ich usunięcia w trakcie procesu mycia. Opakowanie jednostkowe do 100 sztuk. | 50 | op.
2 | Wskaźnik wykrywania pozostałości białka, gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, z możliwością sprawdzenia trudnodostępnych powierzchni. Opakowanie jednostkowe do 25 szt*. | 25 | op.
Razem
*Można zaoferować opakowania inne niż podane w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości
Słownie wartość netto 2 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 2 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy