## część 1
Załącznik nr 2.1. - Wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 27/2022/DZP
Dostawa rękawic medycznych
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 1 zamówienia
Część 1 zamówienia: Rękawice chirurgiczne, jałowe specjalistyczne
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezlateksowe, bezpudrowe, neoprenowe, o kształcie anatomicznym, klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana, siliokonowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Długość 300 mm. +/- 5 mm. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0. Pakowane po min. 50 max. 100 par. | 4500 | op.
Razem
Słownie wartość netto 1 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 1 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## część 2
Załącznik nr 2.2. - Wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 27/2022/DZP
Dostawa rękawic medycznych
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 2 zamówienia
Część 2 zamówienia: Rękawice chirurgiczne, jałowe
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, zakończone wzmocnionym rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,25 mm, +/- 0,02. Teksturowane. Klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie pary rękawic musi mieć dłuższy margines miejsca otwarcia (listków) ponad zgrzewem. Miejsce otwarcia nie może byc szczepione, aby łatwo można było otworzyć opakowanie z parą rękawic. Minimalna długość rękawicy 285 mm. Rozm. od 5,5 do 9,0. Pakowane po max. 50 par. | 150000 | par
2 | Rękawice ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe o przedłużonym mankiecie zakończonym rolowaniem. Teksturowane. Klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozm. M, L. Pakowane po max. 25 par. | 300 | par
Razem
Słownie wartość netto 2 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 2 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## część 3
Załącznik nr 2.3. - Wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 27/2022/DZP
Dostawa rękawic medycznych
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 3 zamówienia
Część 3 zamówienia: Rękawice do przygotowywania cytostatyków
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice jałowe neoprenowe do przygotowywania cytostatyków, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III, powierzchnia teksturowana na palcach, mankiet rolowany. Pakowane po 10 lub 20 par. Rozmiar 5.0 - 9.0, długość min. 295 mm. | 1800 | par
2 | Rękawice medyczne niejałowe diagnostyczne nitrylowe do przygotowywania cytostatyków, bezpudrowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować, z możliwością noszenia na prawej i na lewej dłoni. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem. Odporne na przenikanie cytostatyków. Klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Długość min. 300 mm. +/- 10 mm. Op = max. 100 szt. Rozmiar: S, M, L. | 40 | op.
Razem
Słownie wartość netto 3 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 3 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## część 4
Załącznik nr 2.4. - Wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 27/2022/DZP
Dostawa rękawic medycznych
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 4 zamówienia
Część 4 zamówienia: Rękawice chirurgiczne jałowe, specjalistyczne, antyalergiczne
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu ( kauczuku chloroprenowego) w kolorze zielonym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,19 mm na palcu, 0,18 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( typowa siła przy rozdarciu ) 12,6 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 14,5 N. AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421 EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Rozmiary od 5,5 do 9,0. | 4150 | par
2 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe do mikrochirurgii, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu ( kauczuku chloroprenowego) w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny.Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Mankiet rolowany z niechlorowaną opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,14 mm na palcu, 0,13 mm na dłoni, 0,14 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 301 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( typowa siła przy rozdarciu ) 11 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 12 N. AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Rozmiary od 5,5 do 9,0 | 500 | par
Razem
Słownie wartość netto 4 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 4 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## część 5
Załącznik nr 2.5. - Wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 27/2022/DZP
Dostawa rękawic medycznych
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - Część 5 zamówienia
Część 5 zamówienia: Rękawice diagnostyczne niejałowe
Lp. | Asortyment | Ilość na 24 miesiące | Jm. | Ilość op., par lub kpl. | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy
[7 empty] | stawka | kwota
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe,niejałowe,lekko pudrowane,klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat.III. Rozmiar S,M,L,XL.Op=max 100szt ( wszystkie rozmiary rękawic muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk) | 160 | op.
2 | Rękawice winylowe bezpudrowe z rantem,niejałowe.Mankiet równomiernie zrolowany.Zapewniające wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.Minimalna długość rękawicy 240mm,rozm S,M,L,XL.Op=max 100szt.(wszystkie rozmiary muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk) | 400 | op.
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe,niejałowe, bezpudrowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować, z możliwością noszenia na prawej i na lewej dłoni.powierzchnia zewnętrzna teksturowana min.na opuszkach palców. Mankiet równomiernie rolowany bez zgrubieńi pęcherzy zakończony pogrubionym brzegiem. Odporne nadziałanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,zapewniające wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne,klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Długość min. 240mm. Op = max. 100 szt. Rozmiar: S, M, L,XL. Wszystkie rozmiary rękawic muszą być w opakowaniach o jednakowej ilości sztuk. | 35000 | op.
Razem
Słownie wartość netto 5 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 5 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy