## Formulaż asortymentowo cenowy
| Postępowanie nr 9/2025/DZP | [7 empty] | Załącznik nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp. | Nazwa elementu wyposażenia instalacji fotowoltaicznej. | Ilość | j.m. | Nazwa producenta | Typ /Model produktu | Rok produkcji | Nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa /netto/ | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Podać parametry techniczne produktu
1. | Moduł PV | [10 empty] | Moc znam. modułu (Wp)
sprawność modułu (%)
Prąd zwarciowy (A)
Prąd mocy maksymalnej IMPP(A)
Mak. napięcie systemowe VDC(V)
Wym. Modułu PV
2. | Inwerter | [10 empty] | Maks. Prąd wejściowy IDC (A)
Max. Napięcie wejściowe (V)
Znamionowe napięcie wejściowe (V)
Liczba trackerów MPP (szt.)
Moc znamionowa wyjściowa (W)
Maks. Prąd wyjściowy (A)
Częstotliwość (Hz)
Sprawność maksymalna (%)
Stopień ochrony (IP)
3. | Optymalizator | [10 empty] | Kompatybline z falownikami | Potwierdzić*
4. | Konstrukcja modułu PV | [10 empty] | Wykonana z lekkiego metalu dostosowana do wym. Modułu PV | Potwierdzić *
5. | Kable przyłączeniowe DC | [10 empty] | Podwójnie izolowany przewód jednożyłowy do instalacji fotowoltaicznej | Potwierdzić *
[12 empty] | Charakterystyka odporny UV i ozon. | Potwierdzić *
Zakres Temperatury pracy (°C)
Napięcie nominalne DC (V)
Napięcie nominalne AC (V)
8. | Rozdzielnia układ pomiarowego wg zaleceń STOEN
9. | Rozdzielnia układu teletechniki i automatyki wg zaleceń STOEN
Wartość urządzeń razem
* Neleży potwierdzić parametr wpisując słowo "TAK"
10 | Opracowanie dokumentacji projektwej , zakres opracowania zawarty jest PFU - załącznik nr 1
11. | Wykonanie robót instalacyjno - montażowych instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy: 64,97 kWp. zakres robót zawarty jest PFU - załącznik nr 1
Wartość całego zamówienia
Słownie wartość netto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
Słownie wartość brutto zamówienia: ........................................................................................ złotych.
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy