……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 2 zamówienia

Dostawa Sonikatora – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów | Tak |  |
|  | Przenośny sprzęt służący do homogenizacji mleka kobiecego, wyposażony w przeszklone drzwi | Tak |  |
|  | Możliwość homogenizacji w zakresie min. 3-10 ml | Tak, podać |  |
|  | Sprzęt wyposażony w wyświetlacz LCD oraz z klawiaturą membranową | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania informacji o błędach nierównomiernej homogenizacji | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia: - amplitudy w % - czasu procesu | Tak |  |
|  | Sprzęt wyposażony w sondę wykonaną ze stopu tytanu o średnicy nie większej niż Ø3 mm , z możliwością regulacji wysokości jej zanurzenia | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 220- 240V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

………………….                                                          …………………………….

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)