……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 5 zamówienia

Dostawa systemu do znakowania próbek- 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| Program komputerowy umożliwiający pracę Banku Mleka Kobiecego, pozwalający na poniższe działania: |  |  |  |
|  | Zakup systemu do znakowania próbek umożliwia pracę Banku Mleka Kobiecego, który rejestruje i przechowuje dane dotyczące badanej próbki. | Tak |  |
|  | Program umożliwia rejestrowanie informacji dawczych mleka zawierając informacje: a) dane wrażliwe - Imię i Nazwisko - PESEL - dane kontaktowe b) informacje anonimowe - informacje o ciąży i porodzie - informacje o testach i badaniach | Tak, podać |  |
|  | Program prowadzi rejestr pozyskanego mleka, który zawiera informacje: - numer kolejny mleka - dane dawczyni - okres zbiórki mleka - data przyjęcia - ilość mleka | Tak, podać |  |
|  | Program prowadzi rejestr pasteryzacji zawierając informacje: - numer kolejny pasteryzacji - dane dawczyni - numery butelek - ilość mleka - skład mleka | Tak, podać |  |
|  | Program prowadzi rejestr wydania mleka zawierając informacje: - numer kolejny wydania - datę wydania - dane dawczyni - numer pasteryzacji - numery butelek - ilość mleka - datę ważności - skład mleka - dane odbiorcy | Tak, podać |  |
|  | Program umożliwia wydruk poniższych parametrów: - rejestr dawczyń - karta pozyskania mleka - rejestr pozyskania mleka - rejestr pasteryzacji - karta wydania mleka - rejestr wydania mleka - rejestr zamówień | Tak |  |
|  | Możliwość rezygnacji przez użytkownika ze zbierania danych wrażliwych. | Tak |  |
|  | Licencja na użytkowanie programu na okres min.24 miesięcy | Tak, podać |  |
| Komputer o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |
|  | Nazwa Producenta/ model | Tak, podać |  |
|  | Procesor AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G (6 rdzenie, od 3.70GHz do 4.20GHz, 11 MB cache) | Tak, podać |  |
|  | Chipset AMD PRO 565 | Tak |  |
|  | Podać informacje: -pamięć RAM -maksymalną obsługiwaną ilość pamięci RAM -liczbę gniazd pamięci (ogółem / wolne) | Podać |  |
|  | Podać informację: - nazwę karty graficznej - wielkości pamięci karty graficznej | Podać |  |
|  | Komputer wyposażony w dysk SSD o pojemności 256 GB, opcjonalne dołożenia dysków. Możliwość montażu dysku SATA (brak elementów montażowych) | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer | Tak |  |
|  | Komputer wyposażony w zintegrowaną kartę dźwiękową i wbudowanym głośnikiem | Tak |  |
|  | Sprzęt wyposażony w złącza - panel przedni: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. -wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. -czytnik kart pamięci - 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Sprzęt wyposażony w złącza - panel tylny: -USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 5 szt. -Wejście audio - 1 szt. -RJ-45 (LAN) - 1 szt. -VGA (D-sub) - 1 szt. -Display Port - 2 szt. -DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. -Porty wewnętrzne (wolne) -PCI-e x16 - 1 szt. -PCI-e x1 - 1 szt. -SATA III - 2 szt. -M.2 (Wi-Fi) - 1 szt. -Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: -Zasilacz (180 W) -mysz (bezprzewodowa) -klawiatura (bezprzewodowa) | Tak, podać |  |
|  | System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub nowsza wersja | Tak, podać |  |
|  | Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) | Tak, podać |  |
| Monitor - parametry nie gorsze niż: |  |  |  |
|  | Nazwa Producenta/ model | Tak, podać |  |
|  | Monitor o przekątnej ekranu min.: 23,8" | Tak, podać |  |
|  | Matowa powłoka matrycy | Tak |  |
|  | Rodzaj matrycy min.: LED, IPS | Tak, podać |  |
|  | Typ ekranu: Płaski | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min.: 1920 x 1080 (FullHD) | Tak, podać |  |
|  | Format obrazu min.: 16:9 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu min.: 60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów min.: 16,7 mln | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji min.: 5 ms | Tak, podać |  |
|  | Wielkość plamki: min.: 0,274 x 0,274 mm | Tak, podać |  |
|  | Technologia ochrony oczu- filtr światła niebieskiego | Tak |  |
|  | Jasność min.: 250 cd/m² | Tak, podać |  |
|  | Kontrast statyczny min.: 1 000:1 | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie min: 178 stopni | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia w pionie min: 178 stopni | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w złącza: -VGA (D-sub) - 1 szt. -HDMI - 1 szt. -DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji kąta pochylenia (Tilt) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość montażu na ścianie – VESA. ( VESA min.: 100 x 100 mm) | Tak, podać |  |
|  | Podać: - klasę energetyczną - pobór mocy podczas pracy - pobór mocy podczas spoczynku | Podać |  |
| Drukarka termotransferowa o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |
|  | Nazwa Producenta/ model | Tak, podać |  |
|  | Technologia druku: -termiczna -termotransferowa, | Tak, podać |  |
|  | Drukarka posiada: -rozdzielczość min.: 300DPI, -szybkość min.: 102mm/s. | Tak, podać |  |
|  | Drukarka wyposażona w złącza: - USB - RS232 - Ethernet | Tak, podać |  |
|  | Wymagany w języku polskim: -załączony program do projektowania etykiet, - interface | Tak |  |
|  | Wymagana możliwość naniesienia na etykiety: - napisy, - grafiki, - kody kreskowe, - kody 2D, | Tak, podać |  |
|  | Projektowanie etykiet w języku programowania: - EPL - ZPL | Tak |  |
|  | Możliwość w łatwy sposób wymienić materiały eksploatacyjnych | Tak |  |
|  | Wymagane wyposażenie: -zasilacz, -kabel USB, -kabel zasilający, -rolka taśmy, -rolka etykiet min.: 103x108, -oprogramowanie sterowników | Tak, podać |  |
| Skaner kodów kreskowych |  |  |  |
|  | Nazwa Producenta/ model | Tak, podać |  |
|  | Skaner posiada: -interfejs PS2, -złącze RS232, -złącze USB, - ładowanie odbywające się w sposób indukcyjnym, -stopień ochrony IP65, | Tak, podać |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej pracy, aż do 600 m, | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu w pamięci aż do 50 000 kodów (EAN13) | Tak |  |
|  | Wyposażony w akumulator o pojemności nie mniejszej niż 2200mAh | Tak, podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

………………….                                                                  …………………………………………

(miejscowość i data)                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)