Załącznik nr 1.1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nr postępowania: 2/2026/DZP/IT – ZADANIE 1

Dane Wykonawcy:

………………………

………………………

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Nazwa zadania projektu | Ilość (sztuk/ zestawów/ kompletów) | Cena jednostkowa netto za 1 szt. /zestaw/ komplet | Stawka podatku VAT (należy wpisać "zw" lub stawkę podatku VAT) | Wartość netto kol. 4 * kol. 5 | Wartość podatku VAT kol. 7 * kol. 6 | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przebiegu znieczulenia, w tym wymagane licencje systemu | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 2. | Integracja EKZ z HIS | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 3. | Komputer All-In-One z ekranem dotykowaym Producent* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. Model * Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 7 sztuki |  |  |  |  |  |
| 4. | Instalacja i konfiguracja stanowisk EKZ | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 7 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiały instalacyjne – infrastruktura IT (przewody, moduły) | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| 6. | Ruchome ramię do komputerów Producent* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. Model * Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 7 sztuki |  |  |  |  |  |
| 7. | Czytnik (skaner) kodów kreskowych Producent* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. Model* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 7 sztuka |  |  |  |  |  |
| 8. | Serwer wraz z oprogramowaniem do obsługi EKZ Producent* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. Model* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 9. | Tablet Producent* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. Model* Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 2 sztuka |  |  |  |  |  |
| 10. | Szkolenie użytkowników EKZ | Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy | 1 komplet |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy uzupełnić, pod rygorem odrzucenia oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Wskazane informacje muszą w jednoznaczny sposób identyfikować oferowany sprzęt/oprogramowanie

OFERUJEMY przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych (wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji - zawarte w cenie oferty - i dostępne w oferowanym produkcie w chwili złożenia oferty):

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia -wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK/NIE* Wypełnia wykonawca | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| I System do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przebiegu znieczulenia, zintegrowanego z systemem HIS-AMMS firmy Asseco (Elektroniczna Karta Znieczuleń - oprogramowanie/licencje) |  |  |  |
|  | System służy do dokumentowania i zapisu przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych automatycznie odczytujący wartości parametrów życiowych i wentylacyjnych z aparatu do znieczulania ogólnego i kardiomonitora. System posiada możliwość konfiguracji i dostosowania do potrzeb dokumentacji znieczulenia. |  |  |
|  | W obrębie sal operacyjnych wymagana komunikacja z aparatami do znieczulania ogólnego i monitorami pacjenta, pompami infuzyjnymi posiadanymi przez Zamawiającego. |  |  |
|  | Zamawiający odpowiada za zapewnienie technicznej gotowości urządzeń medycznych do komunikacji (w tym dostępnych interfejsów, portów, protokołów i uprawnień), natomiast Wykonawca odpowiada za dostosowanie systemu do uzgodnionych formatów danych i protokołów komunikacyjnych. |  |  |
|  | Możliwość wstecznego uzupełnienia karty przebiegu znieczulenia (po rozpoczęciu monitorowania) z wprowadzeniem właściwych godzin i minut prowadzenia zabiegu oraz podanych leków na stacji roboczej. System zapewnia możliwość wstecznego uzupełnienia karty przebiegu znieczulenia na dowolnym komputerze posiadającym dostęp do systemu np. w dyżurce lekarskiej. |  |  |
|  | Definiowany interwał czasowy kolejnych odczytów parametrów w zakresie min. 30-600 s. |  |  |
|  | System posiada możliwość definiowania interwału rejestrowanych parametrów w karcie znieczulenia. Możliwość zmiany ustalonego interwału odczytu w trakcie trwania zapisu znieczulenia. |  |  |
|  | Możliwość dodania dodatkowego odczytu zgodnie z potrzebą użytkownika, pomiędzy zdefiniowanymi interwałami czasowymi w celu udokumentowania monitorowanych w karcie znieczulenia parametrów pacjenta pomiędzy ustalonymi interwałami. |  |  |
|  | System pozwala na rejestrowanie w elektronicznej karcie znieczulenia parametrów z monitora pacjenta oraz aparatu do znieczulenia dostępnych wg. dokumentacji interfejsu komunikacyjnego urządzenia, min. następujących parametrów: - HR - inwazyjne ciśnienie krwi (diastolic, systolic, mean) minimum 3 kanały - nieinwazyjne ciśnienie krwi (diastolic, systolic, mean) - wartość SpO2 - częstość oddechu - temperatura (min. 2 kanały pomiaru) - CO2, O2, N2O, AIR, AA (wdech/wydech) - MAC - tryb wentylacji - objętość oddechowa - objętość minutowa - ciśnienia Ppeak, PIP, PEEP |  |  |
|  | Możliwość zmiany jednostki rejestrowanych parametrów w min zakresie: - [mmHg, mbar, hPa] dla inwazyjnego ciśnienienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, mbar, hPa] dla nieinwazyjnego ciśnienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, %] dla CO2 - [ml, l] dla objętość oddechowej i objętości minutowej - [mmHg, mbar, hPa] dla ciśnień Ppeak, PIP i PEEP Jednostka rejestracji w/w parametrów niezależna od jednostki parametru prezentowanej na kardiomonitorze oraz aparacie do znieczulania ogólnego. Wymóg ma na celu zapewnienie spójności oraz jednolitości dokumentacji niezależnie od użytego aparatu do znieczulania oraz kardiomonitora. |  |  |
|  | Zapis i wyświetlanie w formie wykresów liniowych min. 4 parametrów równocześnie z możliwością ich zmiany i konfiguracji na życzenie Zamawiającego. Możliwość wyświetlania min. 2 wykresów równocześnie na ekranie. |  |  |
|  | Funkcja dodawania dodatkowego, dostępnego z urządzeń parametru życiowego lub parametru wentylacji do aktualnie prowadzonego zabiegu. Automatyczne wyszukiwanie dostępnych aktualnie parametrów. |  |  |
|  | Możliwość komentowania (pisemnie w programie) parametrów z urządzeń wyświetlanych w formie tabelarycznej jak również dodanie w formie komentarza dodatkowych informacji. |  |  |
|  | System posiada funkcjonalność oznaczania za pomocą czytelnych symboli graficznych: początku i końca znieczulenia, intubacji oraz ekstubacji, początku i końca zabiegu operacyjnego oraz założenia i zdjęcia maski, końca indukcji znieczulenia oraz rozpoczęcia znieczulenia regionalnego. |  |  |
|  | Definiowanie przez Użytkownika zdarzeń śródoperacyjnych (np. zmiana pozycji pacjenta, RKO, defibrylacja) z opcją ich oznaczania w dowolnym momencie zabiegu. Możliwość dodatkowego opisu każdego ze zdarzeń. Lista słowników (komentarzy) konfigurowalna i predefiniowana w trakcie wdrożenia oraz przez administratora systemu po stronie Wykonawcy w trakcie eksploatacji rozwiązania. |  |  |
|  | Lista zdarzeń śródoperacyjnych definiowana niezależnie na każde stanowisko robocze. |  |  |
|  | Dodawanie zaleceń pooperacyjnych. Możliwość dodanie predefiniowanych zaleceń (definiowane przez Użytkownika) za pomocą przycisków szybkiego wyboru. Możliwość zlecenia podania leku lub płynu wg dostępnej w aplikacji biblioteki leków. |  |  |
|  | Oznaczenie podawanych leków kolorami wg. grupy zgodnie z obowiązującym standardem. |  |  |
|  | Możliwość wypełnienia skali Aldreta. Skala Aldreta automatycznie przeliczana po oznaczeniu stanu pacjenta. |  |  |
|  | Wprowadzanie informacji za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie dotykowym. W przypadku braku takiej funkcjonalności należy uwzględnić w ofercie klawiatury fizyczne. |  |  |
|  | Możliwość definiowania rodzajów monitorowania wg typów zabiegów/rodzajów anestezji z indywidualnie definiowanym zestawem parametrów rejestrowanych i układem graficznym tabela / wykresy. Możliwość przypisania domyślnych (najczęściej używanych) leków do każdego z rodzajów monitorowania. |  |  |
|  | Edytowalna biblioteka leków z określeniem dawki i jednostki wyjściowej na minimum 500 pozycji. Rozróżnienie podaży jednorazowej i ciągłej. Leki kategoryzowane, z określeniem dawki domyślnej. Przykładowe kategorie leków wykorzystywane przez Zamawiającego: antybiotyki, narkotyczne, przeciwbólowe, przeciwwymiotne, rozkurczowe, leki zwiotczające, odwracające zwiotczenie, benzodiazepiny, odwracające benzodiazepiny, odwracające opioidy, diuretyczne. |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania dla każdego leku drogi podania (np. dożylnie, domięśniowo, podskórnie). |  |  |
|  | Dla każdego leku w bibliotece możliwość zdefiniowania możliwych dróg podania (np. dożylnie, doustnie) wraz z domyślną drogą podania. |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania leków za pomocą wprowadzenia początkowych liter, nazwy substancji aktywnej. System podpowiada preparaty, które ma w bazie i umożliwia wybór z tego poziomu. |  |  |
|  | Możliwość definiowania indywidualnych grup leków przypisanych do zestawów zapisywanych parametrów. |  |  |
|  | System posiada funkcjonalność konfigurowania grup leków w różnych kategoriach: indukcja, wlew, antybiotyk, inne. Dzięki funkcjonalności użytkownik może w szybki sposób zarejestrować podanie kilku leków w danej grupie, ze wskazaniem dawki dla pacjenta i godziny podania. |  |  |
|  | Zamawiający wymaga aby system umożliwiał generowanie raportów sumarycznego zużycia (suma g, mg, ug lub ml) leków wg grupy np. narkotycznych, antybiotyków, w danym okresie czasu, na wskazanej sali operacyjnej. Możliwość generowania raportu zużycia leków dla konkretnego znieczulenia-operacji. |  |  |
|  | Generowanie raportów, podgląd raportu przed wydrukiem, wydruk, w dowolnej lokalizacji sieciowej, aby umożliwić dostęp do raportu z każdego komputera w sieci Zamawiającego. Uprawnienie do generowania raportów w zależności od posiadanych uprawnień nadawanych użytkownikom systemu. |  |  |
|  | Indywidualne konto logowania dla każdego z użytkowników zabezpieczone loginem i hasłem. |  |  |
|  | Możliwość awaryjnego logowania użytkownika w przypadku zapomnianego hasła. |  |  |
|  | Brak możliwości archiwizacji dokumentu bez poprawnego zalogowania się przez Użytkownika. |  |  |
|  | Możliwość przelogowania się użytkownika w trakcie trwającej operacji w sytuacji zmiany lekarza anestezjologa, system będzie kontynuował prowadzoną operację z informacjami wprowadzonymi wcześniej. |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca rozpoczęcie tworzenie elektronicznej dokumentacji bezpośrednio po uruchomieniu programu bez konieczności logowania, przycisk natychmiastowego uruchomienia monitorowania zabiegu z pełnym odczytem danych w urządzeń. Wymóg ma zapewnić wygodę korzystania z systemu w sytuacjach operacji nagłych. Brak możliwości archiwizacji dokumentu bez poprawnego zalogowania się przez Użytkownika. |  |  |
|  | Możliwość rejestracji w karcie znieczulenia informacji nt. transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Odczyt informacji o preparacie (składnik, numer donacji, grupa krwi, data ważności, nazwa składnika – zgodnie z ISBT128 ). Automatyczna identyfikacja informacji odczytanej za pomocą czytnika. Dowolna kolejność skanowania kodów umieszczonych na preparacie. Informacje zapisywane w karcie znieczulenia bez dodatkowej ingerencji w interface użytkownika. |  |  |
|  | System zapewniający generowanie raportu z przeprowadzonej transfuzji preparatów krwi w formacie pdf zawierający min. informacje: - Nazwa składnika krwi - Nr donacji - Termin ważności składnika krwi - Dawca AB0 RhD - Biorca AB0 RhD - Imię, nazwisko, PESEL biorcy - Nazwisko lekarza zlecającego przetoczenie - Data i godzina rozpoczęcia przetaczania składnika krwi - Data i godzina zakończenia przetaczania składnika krwi - Imię i nazwisko osoby wykonującej przetoczenie - Przetoczona objętość Ocena przebiegu przetoczenia (np. bez powikłań/powikłania) |  |  |
|  | System zapewniający generowanie karty oceny przebiegu przetoczenia zawierającą: - dane identyfikacyjne Pacjenta - dane przetaczanego produktu - parametry życiowe (HR, Temperatura, NIBP) zarejestrowane w momencie rozpoczęcia transfuzji, po 15 minutach od rozpoczęcia transfuzji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Możliwość wydruku lub zapisania dokumentu min. w formacie pdf. |  |  |
|  | System z możliwością rejestracji szczegółowych informacji o różnych procedurach, w zakresie: - Znieczulenie ogólne (rodzaj indukcji i kondukcji) - Znieczulenie regionalne (min. podpajęczynówkowe, ZO, CSE, splot szyjny, ramienny, nerwy k. górnej i dolnej). Możliwość jednoczesnej rejestracji maksymalnie 3 procedur wg kodów ICD-9 (procedura główna oraz 2 dodatkowe) dla każdej prowadzonej karty znieczulenia. |  |  |
|  | Możliwość rejestracji informacji o procedurach i czynnościach przedoperacyjnych takich jak: Preoksygenacja, Intubacja dotchawicza, Intubacja dooskrzelowa, Maska krtaniowa i twarzowa, Rurka ustno-gardłowa, Tracheotomia, Intubacja przez usta, Intubacja przez nos, Intubacja z bronchofiberoskopem. Informacje o rozmiarze i typie stosowanych rurek i masek. Możliwość rejestracji rozmiaru rurki intubacyjnej oraz głębokości jej wprowadzenia. |  |  |
|  | System umożliwiający konfiguracje raportów na potrzeby elektronicznej dokumentacji. Możliwy jest podgląd raportu przed wydrukiem, wydruk, a także wygenerowanie pliku PDF oraz zapis pliku PDF w dowolnej lokalizacji sieciowej, aby umożliwić dostęp do raportu z każdego komputera w sieci Zamawiającego. |  |  |
|  | Generowanie raportu z zabiegu w postaci dokumentu pdf z możliwością wydruku. Możliwość zmiany szablonu wydruku (ustalane na etapie analizy przedwdrożeniowej) |  |  |
|  | System posiada możliwość wydruku raportu zawierającego logo oraz nazwę szpitala. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia raportów statystycznych dotyczących między innymi: - zawierający ilości zabiegów w danym okresie czasu pod kątem analizy znieczuleń zawierający min. informacje: o anestezjologu, pielęgniarce anestezjologicznej, pacjencie, zlecającej jednostce, czasie w znieczuleniu, początku/końca znieczulenia, ICD-9, daty znieczulenia. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia raportu z oznaczeniem znaczników czasowych dla konkretnego zabiegu z informacjami takimi jak: początek znieczulenia, koniec znieczulenia, czas zabiegu operacyjnego (początek zabiegu-koniec zabiegu), intubacja, ekstubacja, personel uczestniczący w zabiegu. Możliwość tworzenia raportów w formie pdf i excel do celów statystycznych które będą zawierać minimum informacje: imię nazwisko pacjenta, personel z zabiegu (chirurg, anestezjolog), oddział a także procedury anestezjologiczne, znaczniki czasowe z zabiegów z uwzględnieniem pobytu pacjenta od wjazdu na blok do jego opuszczenia. |  |  |
|  | System umożliwia wypełnianie Okołooperacyjnej Karty Kontroli ze wskazaniem osoby będącej Koordynatorem Karty. Okołooperacyjna Karta Kontroli częściowo wypełniana automatycznie w części informacyjnej tj.: data i godzina początku i końca znieczulenia, imię i nazwisko pacjenta, PESEL. Eksport Okołooperacyjnej Karty Kontroli do HIS min. w formacie pdf. |  |  |
|  | System wyposażony w moduł do obsługi przyjęcia i wypisu pacjentów na bloku operacyjnym, instalowany na dodatkowym komputerze typu All in One z ekranem dotykowym, zainstalowany w śluzie bloku operacyjnego, służący do generowania elektronicznej dokumentacji pacjenta. Moduł powinien umożliwiać rejestrację przyjęcia z danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, oddział wydający, osoba wydająca, osoba przyjmująca, a także rejestrację wydania z danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, oddział przyjmujący, osoba wydająca, osoba przyjmująca. Wyżej wymienione czynności powinny być uwierzytelnione poprzez indywidualny PIN lub hasło osoby przyjmującej / wydającej. Zamawiający oczekuje, że generowany dokument przyjęcia/ wydania pacjenta, zawierający dane identyfikujące personel medyczny, które to informacje będą integralną częścią dokumentacji medycznej znieczulenia przesyłanej automatycznie do HIS po zakończeniu pobytu pacjenta na Bloku Operacyjnym. |  |  |
|  | - System posiada moduł obsługi pobytu pacjenta na Sali wybudzeń, służący do generowania elektronicznego raportu z pobytu pacjenta na Sali Wybudzeń. - Rejestracja przyjęcia na Salę Wybudzeń: imię, nazwisko, data urodzenia, lekarz przekazujący, pielęgniarka przekazująca, pielęgniarka przyjmująca. - Zapis parametrów życiowych pacjenta z monitorów pacjenta używanych na Sali Wybudzeń. Rejestracja podania leków (iniekcje jednorazowe, infuzje, wlewy). Biblioteka leków wspólna z dostępną na salach operacyjnych. Rejestracja czynności wykonywanych przy pacjencie (np. toaleta dróg oddechowych, zmiana pozycji, ekstubacja). - Prezentacja bieżących parametrów z urządzeń w postaci numerycznej. Zapis i prezentacja w postaci trendów graficznych, osobnych dla każdego parametru. - Rejestracja pomiaru bólu z możliwością wybrania jednej ze skal: FLACC, VAS, NISS, Szacunkowa NRS oraz Comfort i oznaczeniem czasu wykonania pomiaru. - Rejestracja opuszczenia Sali Wybudzeń: imię, nazwisko, data urodzenia, lekarz przekazujący, pielęgniarka przekazująca, pielęgniarka przyjmująca. Uwierzytelnienie wydania poprzez indywidualny pin osoby wydającej. Pobyt pacjenta na Sali nadzoru poznieczuleniowego udokumentowany w formie dokumentu PDF przekazanego do systemu HIS. |  |  |
| Licencje systemu |  |  |  |
|  | Licencja systemu do generowania elektronicznej karty znieczulenia (4szt.). |  |  |
|  | Kolektor danych: Środowisko serwerowe do obsługi systemów do generowania dokumentacji elektronicznej ze śluzy pacjenta, przebiegu znieczulenia, opieki poznieczuleniowej. Dostarczenie 1 licencji serwerowej systemu elektronicznej karty znieczuleń. Weryfikacja spójności danych. Kontrola integralności i bezpieczeństwa. Obszar przechowywania danych zapewniających gromadzenie danych przez okres min. 36 miesięcy. Walidacja danych. |  |  |
|  | Licencja przyjęcia/wydania pacjenta instalowana w śluzie Bloku Operacyjnego (1 szt.). |  |  |
|  | Licencja modułu Sali Wybudzeń/POP (1 szt.). |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Komputer All-In-One z ekranem dotykowym (7szt. ) Komputero minimalnych parametrach: |  |  |
|  | - Procesor min. 2-rdzeniowy, min 2 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 23000 punktów. |  |  |
|  | - Pamięć RAM min. 16 GB |  |  |
|  | - Pamięć masowa – min. dysk SSD 256 GB |  |  |
|  | - Matryca dotykowa 21” lub większa Full HD 1920x1080 |  |  |
|  | - Komunikacja; USB, RJ-45, |  |  |
|  | - System operacyjny min. Windows 10 Professional lub równoważny |  |  |
|  | Ruchome ramię do komputera (7 szt.) Komputer zamocowany na ruchomym ramieniu przy aparacie do znieczulania ogólnego lub na kolumnach. Dostarczenie niezbędnej infrastruktury do podłączenia systemu-przewody. |  |  |
|  | Czytnik (skaner) kodów kreskowych obsługujący co najmniej standard CODE 128 – 7 szt. Czytnik kodów kreskowych o minimalnych wymaganiach: |  |  |
|  | - Rodzaj interfejsu: USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX przez RS485; |  |  |
|  | - Odczytywane kody kreskowe: 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code |  |  |
|  | - 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |  |  |
|  | - 2D: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, |  |  |
|  | - Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes; |  |  |
|  | - Zasięg odczytu: do 36.8 cm - Podłączany do komputerów interfejsem USB. Zaprogramowane do pracy z oferowanym systemem. |  |  |
|  | Tablet (2 szt.) Stanowisko do wizualizacji danych medycznych, obsługi systemu - tablet, przystosowany do pracy w środowisku ochrony zdrowia, odporny na środki dezynfekujące. |  |  |
|  | - Ekran: Dotykowy, o przekątnej minimum 10 cali, czytelny w świetle dziennym, przystosowany do obsługi w rękawiczkach medycznych. |  |  |
|  | - Rozdzielczość ekranu: minimum 1920 × 1200 pikseli. |  |  |
|  | - Procesor: Minimum 2-rdzeniowy procesor |  |  |
|  | - Pamięć RAM: minimum 4 GB. |  |  |
|  | - Pamięć wewnętrzna: minimum 64 GB |  |  |
|  | - System operacyjny: Android w wersji minimum 11 lub nowszej lub równoważny |  |  |
| 55 | Serwer z oprogramowaniem do obsługi EKZ ( 1 szt.) |  |  |
|  | - Obudowa: Serwer do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Możliwość instalacji ramienia do zarządzania kablami. Możliwość instalacji do min. 8 dysków SAS/SATA. |  |  |
|  | - Procesor: Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 150W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – min. 12. Minimalna częstotliwość pracy procesora 2.2GHz. Minimalna ilość kanałów procesora – 8. Wynik wydajności procesora nie powinien być niższy niż 285 punkty base w teście SPECrate 2017 Integer w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org), dla serwera oferowanego producenta. Wynik musi dotyczyć konfiguracji odpowiadającej oferowanemu modelowi serwera i procesora (w szczególności: liczba procesorów, rdzeni oraz taktowanie) i pochodzić z oficjalnie opublikowanych rezultatów SPEC. Wynik musi dotyczyć konfiguracji odpowiadającej oferowanemu modelowi serwera i procesora (w szczególności: liczba procesorów, rdzeni oraz taktowanie) i pochodzić z oficjalnie opublikowanych rezultatów SPEC. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie linku do oficjalnego raportu SPECpotwierdzającego spełnienie powyższego wymagania. Liczba zainstalowanych procesorów: 2. |  |  |
|  | - Płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje. |  |  |
|  | - Pamięć operacyjna: Zainstalowane minimum 256GB pamięci RAM o częstotliwości 6400MHz. Pamięć zainstalowana w ilości zapewniającej największą przepustowość oraz wydajność. Minimum 32 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM. |  |  |
|  | - Zabezpieczenie pamięci: Memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC. |  |  |
|  | - Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. |  |  |
|  | - Dyski: W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane minimum 2 sztuki dysków M.2 o pojemności przynajmniej 480 GB sterowanych dedykowanym kontrolerem sprzętowym umożliwiającym redundancję RAID 1 z możliwością wymiany „na gorąco”. Dodatkowo zainstalowane 3 sztuki dysków SSD SATA o pojemności 960GB typu hot-swap, podłączone do dedykowanego kontrolera dysków. Wymagany jest wewnętrzny slot na kartę Micro SD. |  |  |
|  | - Kontroler dysków: Umożliwia obsługę co najmniej 8 dysków SAS/SATA w trybach RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Powinien posiadać min. 4GB pamięci cache, zapewniać obsługę dysków HDD oraz SSD. Kontroler powinien wspierać pracę w trybie JBOD oraz obsługiwać dyski samoszyfrujące. |  |  |
|  | - Zasilacz: Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1300W z certyfikatem minimum Titanium. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji. |  |  |
|  | - Interfejsy sieciowe: Zainstalowana jedna dwuportowa karta 10Gb/25Gb wyposażona w dedykowane wkładki 10/25Gb. Karta nie może zajmować żadnego ze slotów PCIe wymienionych w punkcie Sloty I/O. Zainstalowana jedna dwuportowa karta FC 32Gb wyposażona w dedykowane wkładki 32Gb. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej |  |  |
|  | - Dodatkowe sloty I/O: Serwer w momencie dostawy powinien posiadać 2 sloty PCIe Gen5 x16 z czego jeden slot pełnej wysokości, 2 sloty OCP Gen5 oraz dedykowane połączenie PCIe dla kontrolera dyskowego niezajmujące slotów PCIe. |  |  |
|  | - Dodatkowe porty:2x USB 3, 1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem. Możliwość instalacji portu DB9. Wszystkie tylne porty USB, port RJ-45 służący do zarządzania, tylny port VGA, wewnętrzny port na kartę Micro SD, będą umieszczone na osobnej dedykowanej płytce I/O, którą łączy się bezpośrednio z płytą główną serwera. |  |  |
|  | - Chłodzenie: Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. |  |  |
|  | - Zarządzanie: Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, który musi być umieszczony na osobnej dedykowanej płytce I/O (wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty). - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna. - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres IP karty zarządzającej, utylizacja CPU, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O, lokalizacja. - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3. - Update systemowego firmware. - Możliwość aktualizacji wielu komponentów z wykorzystaniem jednego pakietu (bundle) aktualizacyjnego, bezpośrednio ze strony producenta. - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu. - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart. - Zapis video zdalnych sesji. - Podmontowanie lokalnych mediów z wykorzystaniem Java client. - Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI. - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu. - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu. - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego. - Alerty Syslog. - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH. - Wyświetlanie danych aktualnych i historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera. - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora. - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS, Samba oraz NFS. - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę. - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API. - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. - Kontroler zarządzania musi posiadać 4GB wewnętrznej pamięci (dopuszcza się zastosowanie karty Micro SD w celu uzyskania tej pojemności). Pamięć kontrolera zarządzania musi pełnić funkcję RDOC (Remote Disc on Card) oraz musi umożliwiać przechowywanie plików firmware. - Monitorowanie zmian sprzętowych w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian. Po wykryciu zmiany zapis w logu serwera lub uniemożliwienie boot’u. - Możliwość synchronizacji konfiguracji i poziomów firmware pomiędzy serwerami. - Możliwość monitorowania i zarządzania grupą serwerów z poziomu kontrolera zarządzania pojedynczego serwera. Ilość serwerów możliwych do zarządzania – minimum 200. - Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania do zarządzania, posiadającego następujące funkcjonalności: - zarządzanie infrastruktura serwerów i storage bez udziału dedykowanego agenta, - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń, - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń, - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2, - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw. self-signed oraz zewnętrznych, - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska, - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia, - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia, - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, - konsola zarządzania oparta o HTML 5, - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja, - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania, - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzeń, - definiowanie roli użytkowników oprogramowania, - obsługa REST API oraz Windows PowerShell, - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding, - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML, - obsługa tzw. Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników, - blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarządzania do urządzeń zarządzanych, - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv, - Obsługa NTP, - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich, - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń), - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie, - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych, Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk |  |  |
|  | - Funkcje zabezpieczeń: Możliwość instalacji czujnika otwarcia obudowy zintegrowanego z modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT (umieszczony na dedykowanej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe porty) wspierający TPM2.0 oraz Platform Firmware Resiliency (PFR)., Możliwość instalacji przedniego panelu zamykanego na klucz. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. Możliwość włączania i wyłączania portów USB na obudowie z poziomu karty zarządzania. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z systemu zarządzania serwerem. Wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. Urządzenie musi posiadać mechanizm ochrony integralności platformy, umożliwiający monitorowanie i weryfikację kluczowych elementów sprzętowych w celu wykrywania prób nieautoryzowanych modyfikacji. Rozwiązanie powinno działać niezależnie od systemu operacyjnego i umożliwiać raportowanie stanu integralności platformy do systemów zarządzania producenta |  |  |
|  | - Urządzenia hot swap: Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |  |  |
|  | - Obsługa: Możliwość instalacji serwera oraz serwisowania (instalacji oraz deinstalacji) komponentów takich jak: riser’ów PCIe, backplane’ów dysków twardych, kart rozszerzeń, wentylatorów, bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. |  |  |
|  | - Diagnostyka: Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID. |  |  |
|  | - Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2022, 2025; Red Hat Enterprise Linux 9.x, 10,x; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, SP7; VMware vSphere (ESXi) 8.0 U3, 9.0; Ubuntu 22.04, 24.04, Oracle Linux 9.6, XenServer 8. |  |  |
|  | - Waga: maks: 21kg |  |  |
|  | - Dodatkowe: Wymaga się dostarczenia jednej dedykowanej aplikacji w postaci konsoli zarządzającej producenta macierzy dyskowej i serwerów do wykrywania tych urządzeń w sieci, podglądu statusu i monitorowania elementów sprzętowych wchodzących w skład postępowania zakupowego. Każdy element postępowania, tzn. macierze i serwer muszą posiadać licencję na dedykowaną wtyczkę do obsługi w konsoli zarządzającej. Kompatybilność oferowanych urządzeń musi być potwierdzona linkiem do strony producenta urządzeń, na której będą wymienione modele oferowanych produktów |  |  |
|  | - Gwarancja serwera: Min. 36 miesięcy gwarancji producenta serwera z czasem reakcji w następnym dniu roboczym (NBD) w trybie na miejscu u Zamawiającego (on-site). Komunikacja ze wsparciem technicznym w godzinach 9:00-16:00 powinna odbywać się w języku polskim. Naprawa urządzeń musi być realizowana przez producenta serweralub autoryzowanego partnera serwisowego. Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników. Funkcja automatycznego zgłaszania usterek i awarii sprzętowych w helpdesk/servicedesk producenta sprzętu. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001 oraz ISO-50001 lub równoważnymi. Producent serwera powinien posiadać oficjalne przedstawicielstwo w Polsce. Wszystkie dostarczone elementy w ramach postępowania muszą pochodzić z polskiego, autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. Serwer musi posiadać deklarację CE. Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie na miejscu u Zamawiającego (on-site). Możliwość odpłatnego rozszerzenia gwarancji o gwarantowany czas naprawy w przeciągu 24 godzin |  |  |
|  | - Wymagania minimalne – system operacyjny serwera - Rodzaj i przeznaczenie - System operacyjny klasy serwerowej, przeznaczony do pracy ciągłej (24/7), dla architektury x86-64. - Przeznaczony do instalacji na serwerze fizycznym oraz do pracy jako system gościa w środowisku wirtualnym. - Wsparcie producenta i legalność - System musi być objęty wsparciem producenta w dniu dostawy oraz posiadać zapewnione aktualizacje bezpieczeństwa. - Dostarczony w modelu licencjonowania umożliwiającym legalne użytkowanie w środowisku Zamawiającego (licencja komercyjna, bez ograniczeń naruszających użycie produkcyjne). - Instalacja i tryby pracy - Możliwość instalacji w trybie z interfejsem graficznym oraz w trybie minimalnym (core/minimal footprint). - Obsługa instalacji na platformach z UEFI oraz mechanizmami bezpieczeństwa rozruchu (np. Secure Boot). - Zarządzanie i administracja - Wbudowane narzędzia do zdalnego zarządzania i automatyzacji (konsola/CLI, zdalne zarządzanie usługami i rolami, obsługa skryptów administracyjnych). - Możliwość centralnego zarządzania politykami i konfiguracją stacji/serwerów w domenie (mechanizmy polityk i szablonów administracyjnych). - Obsługa rejestrowania zdarzeń systemowych oraz audytu bezpieczeństwa. - Role i usługi serwerowe - Możliwość uruchomienia co najmniej następujących funkcji/ ról (wbudowanych lub dostarczanych przez producenta systemu): - usługi katalogowe/domenowe wraz z mechanizmami uwierzytelniania, - usługi DNS i DHCP, - usługi plików z kontrolą uprawnień (ACL) oraz udziałami sieciowymi, - usługi drukowania (opcjonalnie – jeśli potrzebne), - mechanizmy klastra wysokiej dostępności (failover clustering) – jeśli wymagane w projekcie. - Sieć i protokoły - Pełna obsługa IPv4/IPv6, VLAN, NIC teaming/bonding (lub równoważne), QoS. - Obsługa nowoczesnych wersji protokołów udostępniania plików (SMB) wraz z mechanizmami podpisywania i szyfrowania. - Bezpieczeństwo - Mechanizmy wzmacniania bezpieczeństwa: zapora systemowa, kontrola aplikacji, ochrona poświadczeń, szyfrowanie danych wolumenów (np. BitLocker lub równoważne). - Możliwość wymuszenia silnych protokołów kryptograficznych (TLS 1.2 lub nowszy) oraz zarządzania certyfikatami. - Magazyn danych - Obsługa nowoczesnych systemów plików i funkcji serwerowych (np. deduplikacja danych, migawki/Shadow Copies lub równoważne). - Obsługa iSCSI (inicjator/target – zgodnie z potrzebą) oraz MPIO (lub równoważne). - Wirtualizacja i kontenery (jeśli dotyczy) - Możliwość uruchomienia roli hypervisora oraz obsługa wirtualizacji sprzętowej (Intel VT-x/AMD-V). - Obsługa konteneryzacji na poziomie systemu operacyjnego (jeżeli wymagane). - Kompatybilność aplikacyjna - Zgodność z uruchamianiem usług i aplikacji Zamawiającego opartych o popularne środowiska uruchomieniowe (np. .NET / środowisko uruchomieniowe aplikacji serwerowych), w tym możliwość instalacji ról wymaganych przez te aplikacje. - Równoważność Zamawiający dopuszcza systemy równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych, bezpieczeństwa i zarządzania określonych powyżej oraz zapewnienia kompatybilności z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego. |  |  |
| Gwarancja |  |  |  |
|  | Zapewniony Helpdesk 24/7 (serwis zgłoszeń) i zdalne wsparcie użytkowników w czasie trwania opieki serwisowej i nadzoru autorskiego. Możliwość zgłoszeń telefonicznych, email lub poprzez dedykowaną usługę web. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny: - czas reakcji maksimum 3 godziny od zgłoszenia telefonicznego, - czas naprawy do 3 dni kalendarzowych, w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 5 dni kalendarzowych – wymagane uzasadnienia na piśmie przesłanego do użytkownika w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii. |  |  |
|  | Instalacja aktualizacji w ramach dostarczonej wersji oprogramowania (gwarancja aktualności oprogramowania przez cały okres gwarancji). |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt 24 miesięcy. |  |  |
|  | Nadzór serwisowy nad oprogramowaniem 36 miesięcy. |  |  |
| Integracja z HIS |  |  |  |
|  | Import z systemu HIS zleceń na zabiegi kierowane do wybranych komórek organizacji wraz z danymi pacjenta: - PESEL pacjenta, - ID pacjenta, - imię i nazwisko, - płeć, - grupa krwi, - numer zlecenia operacji, - status, data zabiegu. |  |  |
|  | Eksport dokumentu pdf elektronicznej karty znieczulenia, OKK do systemu HIS. |  |  |
|  | Eksport do HIS punktów czasowych tj.: - czas anestezjologiczny (początek/koniec), - czas znieczulenia (początek/koniec), czas operacji (początek/koniec). |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |
|  | Wykonawca w ramach realizacji zapewnia podłączenie do systemu monitorów pacjenta i aparatów do znieczulenia, respiratorów, posiadanych przez Zamawiającego. Warunkiem integracji jest dostępność w urządzeniach jednego z popularnych protokołów komunikacji (np. HL7). |  |  |
|  | System musi mieć możliwość rozbudowy, tj. włączania do systemu kolejnych łóżek, sal i oddziałów. |  |  |
|  | Dostawa systemu do dokumentacji przebiegu znieczulenia będącego produktem medycznym klasy I zgodnie z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, zgdonie z projektem D1.1.2 "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia". |  |  |
|  | Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 27001 – certyfikat ISO bezpieczeństwa informacji w zakresie budowy systemów informatycznych. Oferowane rozwiązanie jest zgodne z przepisy prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. |  |  |
|  | Dokumenty wytworzone w systemie elektronicznej karty znieczulenia musza być podpisane elektronicznie po stronie oferowanego systemu. |  |  |
|  | Oprogramowanie i obsługa serwisowa w języku polskim. |  |  |
|  | Programy, komponenty, instrukcje, podręczniki, narzędzia administracyjne dostępne w formie aktualnej w języku polskim. |  |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie administratorów i użytkowników oferowanego systemu w wymiarze 32 godzin. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. Szkolenia personelu przed rozruchem produkcyjnym (grupowe oraz indywidualne). Szkolenia przeprowadzone będą w godzinach pracy pracowników Zamawiającego. |  |  |

* w powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE

UWAGA! Nie spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

…….…………………………………….……………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty