Załącznik nr 2.9 do SWZ 21/2026/DZP

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: - Dostawa wózka oddziałowego - 2 szt.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2026): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość: 700 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 550 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 3 szuflady o wysokości frontu: - 3x 155 mm (+/- 10 mm) | TAK,podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady [szerokość x głębokość x wysokość (+/- 5 mm) ]: - przy wysokości frontu 150 mm (+/- 5mm): 520 x 450 x 140 mm | TAK,podać |  |
|  | Wymiary blatu: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 500 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: - szerokość: 550 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 450 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało lub szaro; profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów; kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. | TAK, podać |  |
|  | Elementy dekoracyjne (maskownice w kanałach montażowych, zaślepki profilu) lakierowane proszkowo na wybrany kolor frontów szuflad. | TAK |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym (kolor do wyboru przez Zamawiającego), z pogłębieniem, obudowany z 3 stron bandami o wysokości min. 40 mm. | TAK,podać |  |
|  | Szafka stalowa lakierowana proszkowo na na kolor biały lub szary (kolor do wyboru przez Zamawiającego), korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje. | TAK |  |
|  | Fronty szuflad stalowe lakierowane proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego), szuflady z samodociągiem. | TAK |  |
|  | Uchwyty do otwierania szuflad w kształcie litery C, anodowane lub lakierowane proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego). | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, lakierowany proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego). | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym (kolor do wyboru przez Zamawiającego), pełniącej funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 120 mm (+/-0,5mm), w tym min. dwa z blokadą. | TAK,podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe wózka: - 4x odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami - 4x koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo o wym. 350 x 150 x 150 mm (+/-20 mm) kolor do wyboru przez Zamawiającego. 3x wyciągane podziałki do szuflad - 4 sztuki "grzebieni" w komplecie, umożliwiające dowolny podział szuflady. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 50x40 mm (+/- 10mm) [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur. | TAK, podać |  |

(*) wskazane parametry należy potwierdzić w załączonym katalogu sprzętu

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Wykazu kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia. Wykaz posłuży Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia  z art. 25 RODO oraz do precyzyjnego określenia przedmiotu przetwarzania w umowie powierzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w poniższej tabeli wyłącznie tych kategorii danych, które urządzenie faktycznie pozwala wprowadzać, przechowywać lub przesyłać. Dane niemające zastosowania należy wykreślić a dane brakujące należy dopisać

Tabela nr 1 Wykaz kategorii danych osobowych dla przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Aparatura/sprzęt medyczny | Kategoria osób, których dane dotyczą | Kategorie danych osobowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ Model/ typ/ numer katalogowy | Pacjentów (w tym dzieci) na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. | Dane zwykłe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nr PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer identyfikacyjny pacjenta oraz …………….…............................................. Dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe): dane o stanie zdrowia (wyniki badań, parametry życiowe, diagnozy, historia leczenia), dane genetyczne oraz………………………………...…………… Dane rodziców/ opiekunów prawnych: imię i nazwisko, nr PESEL, dane kontaktowe, stopień pokrewieństwa oraz …………………… |
|  |  | Pracowników i osób zatrudnionych przez Zamawiającego na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych. | Dane zwykłe: imię i nazwisko, stanowisko, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), identyfikator użytkownika (login), podpis cyfrowy/ elektroniczny, oraz ……………………..……… |

II POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Dostawa wózka oddziałowego - 2 szt.

| II. | GWARANCJA/SERWIS/POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. | TAK, podać |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek urządzenia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji). | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu** technicznego na zgłoszone wady i usterki urządzenia do 24 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie lub jego elementy podlegające sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu w dwóch zakresach temperatur 134ºC, czas ekspozycji 7 minut., 121ºC czas ekspozycji 20 minut, lub w sterylizacji plazmowej w temperaturze 45ºC czas ekspozycji 28 minut. Jeżeli urządzenie wymaga demontażu przed procesem dekontaminacji personel Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego zostanie przeszkolony w tym zakresie przez przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |

(**)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania po uruchomieniu bez

żadnych dodatkowych zakupów. Aparat oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantuje

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

………………….                                                                                         …………………………….

(miejscowość i data)                                                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)